В соответствии с приказом

ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»

№37/1-Пп от 03.05.2012г.

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ____________________А.Н.Мельников «____»_______________2012г.

Закупочная Документация по открытому запросу предложений

на выполнение ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на объектах электросетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по строительству и развитию  			                                В.Ф.Орлов

Главный инженер            		          _______________ Д.Э.Юнусов

г. Нижний Новгород
2012 г.

##### Содержание

1.	Общие положения	4

1.1	Общие сведения о процедуре запроса предложений	4

1.2	Правовой статус процедур и документов	4

1.3	Обжалование	5

1.4	Прочие положения	5

2.	Техническое задание на выполнение работ	6

3.	Общие требования	6

4.	Сроки выполнения работ	6

5.	Условия оплаты	6

6.	Гарантийные обязательства:	7

7.	Проект Договора	7

8.	Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений	7

8.1	Общий порядок проведения запроса предложений	7

8.2	Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	7

8.3	Предоставление Документации по запросу предложений Участникам	7

8.4	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.	9

8.5	Подача Конкурентных предложений и их прием	10

8.6	Вскрытие поступивших конвертов	11

8.7	Оценка Предложений и проведение переговоров	11

8.8	Переторжка (регулирование цены)	14

8.9	Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя	15

8.10	Рассмотрение Предложений  участников. Подведение итогов. Определение Победителя открытого запроса предложений	15

8.11	Подписание Договора	15

9.	Приложение №1 к документации открытого запроса предложений	17

10.	Приложение №2 к документации открытого запроса предложений	23

11.	Приложение №3 к документации открытого запроса предложений	32

12.	Приложение №4 к документации открытого запроса предложений	37

# Общие положения

## Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Государственное  энергетической производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго» далее  (ГЭПП    «НОКЭ»), находящееся по адресу: РФ, 603109 г. Н.Новгород, ул. Гоголя д.41 А   (далее – Организатор), копиями Уведомления о проведении открытого запроса предложений (далее - Уведомление) и Закупочной документации (далее - Документация), опубликованными на официальном сайте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» http://www.noke-nn.ru/в разделе «Закупки организации» вкладка «Извещение» и «Документация по закупкам» , пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики) к участию в процедуре открытого запроса предложений  на выполнение работ на выполнение  ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на объектах электросетей 0,4-10 кВ  муниципальных районов Нижегородской области , согласно технического задания на выполнение работ изложенному в Закупочной документации (далее - Документации).

    - Для справок обращаться к главному инженеру  ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» Юнусову Денису Эдуардовичу по адресу: 603109 г.Н.Новгород, ул. Гоголя, 41 А,   тел.(831) 430-81-92, факс (831) 430-53-89.

    - Подробные требования к выполнению работ изложены в (Приложении №1) . Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений изложен в ( Приложение №4). Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 8. Документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 8.

    - Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ (Приложении №1), в проект Договора (Приложении №4) в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

## Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Открытый запрос предложений проводятся в соответствии с «Положением о   закупке товаров, работ, услуг для нужд   Государственного энергетического   производственного предприятия «Нижегородоблкоммунэнерго»», утвержденным   приказом ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» № 26-п от 27.03.2012

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемой частью, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

    - Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

    - Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

        - Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

    - До заключения договора разногласия направляются в Постоянно-действующую конкурсную комиссию (далее –КК). О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь КК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и Директора. На время рассмотрения разногласий в КК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, КК заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

        - обоснование мотивов принятия решения;

        - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - КК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

        - признать заявление участника необоснованным.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения к заказчику, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

## Прочие положения

    - Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

# Техническое задание на выполнение работ

Техническое задание на выполнение ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области изложено в Приложении №1 к настоящей документации.

# Общие требования

Исполнитель своими силами и средствами принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на объектах электросетевого хозяйства принадлежащих Заказчику на праве аренды, концессии согласно Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящей документации).

Состав работ, сроки выполнения работ  определяются Заказчиком на основании технических заданий Заказчика и согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к договору подряда. Стоимость работ определяется на основании прейскуранта цен победителя на основные ремонтные и аварийно-востановительные работы по результатам проведенного запроса предложений на основании технических заданий Заказчика и согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к договору подряда.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, действующими в отрасли норм и правил, ГОСТов, СНИПов, технических стандартов и условий, «Правил технической  эксплуатации  электрических станций  и  сетей  Российской Федерации» и «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» необходимых согласований и разрешений для выполнения работ.

# Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ определяются Заказчиком на основании технических заданий, но не позднее 31.12.2012 г.

# Условия оплаты

Оплата выполненных работ производится в течение 20 дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счетов -фактур, если иные условия оплаты не предусмотрены соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять перечисления Подрядчику денежных средств за выполненные работы в срок до 31.12.2012 г.

В случае изменения объема работ (увеличения или уменьшения), которые во время заключения договора Стороны не могли спрогнозировать, стоимость может быть изменена путём заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Такое дополнительное соглашение может быть заключено только при условии предоставления стороной- инициатором финансового обоснованного подтверждения необходимости изменения цены.

Решение об изменении цены должно быть документально оформлено Дополнительным соглашением Сторон.

Окончательный расчёт производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком работы не позднее 20 (двадцати) банковских  дней после полного окончания работ (включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков) и предачи заказчику исполнительной документации по проведенным ремонтным работам на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области, после подписания Сторонами «Акта о приемке законченного строительством объекта» (форма КС–14).

# Гарантийные обязательства:

Выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные договором.

Гарантии качества распространяются на все работы, материалы и оборудование, предложенные конструктивные решения, выполненные  Подрядчиком. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта.

# Проект Договора

Проект Договора на выполнение работ по ремонту и неотложных (аварийно-восстановительных работ на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области изложен в Приложении №4 к настоящей документации.

# Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

## Общий порядок проведения запроса предложений

    - С учетом положений пункта 1.1.3 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

- Публикация Уведомления о проведении запроса предложений, осуществляется на официальном сайте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» http://www.noke-nn.ru/в разделе «Закупки организации» вкладка «Извещения и документация по закупкам»;

        - Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям;

        - Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо,

        - Подача Предложений и их прием;

        - Оценка Предложений;

        - Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя;

        - Подписание Договора осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

        - Уведомление Участников о результатах запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

## Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

    - Публикация Уведомления о проведении запроса предложений, осуществляется на официальном сайте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» http://www.noke-nn.ru/в разделе «Закупки организации» вкладка «Извещения и документация по закупкам».Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора никаких последствий.

## Предоставление Документации по запросу предложений Участникам

    - Документацию по запросу предложений доступна на сайте http://www.noke-nn.ru/в разделе «Закупки организации» вкладка «Извещения и документация по закупкам»

- Подготовка Предложений

Общие требования к Предложению

      - Участник должен подготовить Предложение, включающее:

- 	Заявку на участие в запросе предложений по форме, со всеми приложениями;

      - На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.3) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

      - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Разбиение лота на части, то есть подача конкурентного предложения на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота не допускается. В случае нарушения этого требования Предложение такого Участника отклоняется без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения.

      - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение срока 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

      - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурентного предложения.

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке .

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

    - Начальная (максимальная) цена лота, договора

- Начальная (максимальная) цена лота, договора: не устанавливается.

    - Разъяснение Документации по запросу предложений

    - Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений настоящей Документации и Уведомления с момента публикации закупки по адресу главному инженеру  ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» Юнусову Денису Эдуардовичу по адресу: 603109 г.Н.Новгород, ул. Гоголя, 41 А,   тел.(831) 430-81-92, факс (831) 430-53-89; эл.адрес: info@noke-nn.ru.

      - Организатор с момента публикации закупки ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения. Организатор оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору ответить на него в разумное время до установленного срока подачи предложений.

    - Внесение изменений в документацию. Продление срока приема предложений

      - Изменения, вносимые в Документацию, Уведомление, разъяснения положений Документации размещаются Организатором на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений, но не позднее 3 дней до окончания приема предложений .

      - Продление срока приема Предложений, при внесении изменений в Документацию.

      - При внесении изменений в Документацию срок приема предложений продляется на 5 рабочих дней.

## Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.

    - Требования к Участникам

      - Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое или физическое лицо, способное на законных основаниях выполнять требуемые работы.

      - На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.3), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

      - Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке,  быть членами соответствующих саморегулируемых организаций (СРО) и иметь допуски к выполнению работ в рамках Договора)  в соответствии требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений, а именно:  наличие свидетельства о допуске к работам, саморегулируемой организацией, с указанием перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства",

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

        - Участник не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) вследствие неисполнения Договорных обязательств перед Заказчиком и отрицательных отзывов и рекламаций от сторонних Заказчиков;

        - Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных Подрядчиков (Исполнителей);

        - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, деловыми связями и опытом выполнения работ на объектах электроэнергетики не менее 3 (трех) лет, управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией (подтверждённой письмами заказчиков), а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

        - Требования к кадровым ресурсам ( минимальные): наличие в штате работников имеющих высшее (среднее) образование по профилю данных работ и аттестованных в области Г1 (и/или) Г3, группа электробезопасности -5, не менее 2-х человек.

        - Требования к материально-техническим ресурсам (минимальные):

  - Транспорт – 1 ед.;

        - Заказчик устанавливает требование о представлении участниками закупки сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - Предложение участника (по форме Приложение №2 к документации открытого запроса предложений);

        - оригинал, либо нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выданную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Предложений;

        - заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

        - копию документа об избрании руководителя (приказ)

        - свидетельство о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника закупочной процедуры есть разрешающие документы;

        - Сводный сметный расчет на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области ;

        - Локальные сметные расчеты на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области (составленный в ФЕР,ТЕР) согласно ориентировочного объема основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ  указанных в приложении № документации открытого запроса предложений  ;

        - оригинал или нотариально заверенную копию справки о состоянии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема Предложений;

        - заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика (с обязательным заполнением всех форм, приложенных к договору), в случае согласия со всеми разделами проекта договора. При наличии разногласий по проекту договора, участник должен представить протокол разногласий к проекту договора согласно требований настоящей документации.;

        - иные документы, которые по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

8.4.2.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Конкурентному предложению.

8.4.2.3 В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

8.4.2.4 Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов может служить основанием для отклонения предложения участника.

## Подача Конкурентных предложений и их прием

    - Участник  должен предоставить оригинал Конкурентного предложения на бумажном носителе.

    - Дата начала подачи Предложений – с момента публикации открытого запроса предложений «11»мая2012г.

    - Заказчик заканчивает принимать предложения в 11:00 (время московское)«23» мая 2012 года.

    - Подача Конкурентных предложений на бумажном носителе (оригинал предложения):

    - Перед подачей оригинал предложения должен быть надежно запечатан в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурентное предложение».

    - На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

- - наименование и адрес Организатора;

- - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- - предмет Договора.

    - Участники должны обеспечить доставку своих Предложений с пометкой на «ОЗП» по адресу Организатора: 603109, г.Н.Новгород, ул. Гоголя, 41 «А», пом. 4. кв.25 Ответственный сотрудник Организатора за прием  заявок Афанасьева А.Ю.., тел. (831) 430-99-24.  В случае направления предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки предложений. Организатор заканчивает принимать Предложения в 11 час. 00 мин. (по московскому времени) «23» мая 2012 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором  без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

    - Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.3), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

## Вскрытие поступивших конвертов

    - Организатор проводит процедуру вскрытия предложений на бумажном носителе.

    - Дата вскрытия конвертов «24» мая 2012 года.

    - В ходе данной процедуры Комиссия вскрывает каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах Предложений:

        - наименование и адрес Участника;

        - общую цену Предложения;

        - иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

    - По ходу процедуры вскрытия Комиссия ведет соответствующий протокол, в котором отражена вся информация, оглашенная Комиссией.

## Оценка Предложений и проведение переговоров

    - Общие положения

      - Оценка Предложений осуществляется Комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией.

      - Оценка конкурентных предложений будет осуществляться, как правило, исходя из документов конкурентных предложений.

      - Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров, и оценочную стадию.

      - Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы, в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Комиссия проверяет:

        - Правильность оформления предложений и порядок представления;

        - Не включение предприятия в реестр недобросовестных поставщиков;

        - Наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки;

        - Правоспособность предприятия для заключения и исполнения Договора, в т.ч. отсутствие процедуры банкротства предприятия;

        - Финансовое состояние предприятия, в т.ч.  отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет;

        - Наличие опыта выполнения аналогичных договоров;

        - Представление техническо-коммерческого предложения на выполнение работ в рамках договора;

        - Обоснованность цены предложения;

        - Соблюдение сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору;

        - Соблюдение условий  оплаты по договору;

        - Наличие и существенность предложений по изменению условий договора.

      - Требования, по которым устанавливаются обязательные критерии оценки:

| № | Суть требования, включаемого в документацию | Условие соответствия установленному требованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность оформления предложения и порядка его представления | Своевременное представление предложения, соблюдение требований к составу, оформлению предложения и порядку его представления. |
| 2 | Правоспособность предприятия для заключения и исполнения Договора, в т.ч. отсутствие процедуры банкротства предприятия. | Представление всех регистрационных документов. Отсутствие ограничений правоспособности (внешнее управление, банкротство и т.п.). Отсутствие взаимной аффилированности с каким-либо другим участником закупочной процедуры (понятие аффилированного лица согласно ст. 4 закона РФ от 22.03.1991 № 948-1) – во избежание возможности ценового сговора Участников (оценивается по сведениям, содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ). |
| 3 | Устойчивое финансовое состояние предприятия, в т.ч. отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет. | Отсутствие существенных задолженностей по платежам в бюджет. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. |
| 4 | Обоснованность цены предложения. | Предоставление коммерческого предложения, сводного сметного, локальных сметных расчетов стоимости. |
| 5 | Наличие и существенность предложений по изменению условий договора | Согласие с условиями типового договора, указанными в закупочной документации. В случае наличия желательных либо обязательных требований по изменению договора, указанными в протоколе разногласий - юридические обоснования и аргументированные разъяснения причин их наличия. Приемлемость условий Участника для Заказчика. |

      - В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложения, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

      - При проверке правильности оформления Предложений Комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. При проверке соответствия поданных Предложений на бумажном носителе в случае наличия расхождений организатор может запросить участников привести в соответствие поданные Предложения, либо оставляет за собой право отклонить данные Предложения.

      - По результатам проведения отборочной стадии Комиссия отклоняет Предложения, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

        - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

        - поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

        - содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей документации;

        - поданные Участниками, которые не согласились с предложениями Комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях.

      - В случае, если подавшие предложения Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

- В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

- Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

- Исполнительный орган один и тот же,

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должно быть представлено одно единое предложение, в противном случае комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц предложения.

    - Проведение переговоров (при необходимости)

      - По результатам отборочного этапа Организатор направляет Участникам уведомления о времени и месте проведения дальнейших переговоров, при необходимости. Переговоры проводятся в отдельности с каждым из приглашенных Участников. По решению Комиссии переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор.

      - На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника, уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные для Участника условия исполнения договора.

      - Переговоры могут проводиться по любому положению предложения Участника, в т.ч.:

- - надежность Участника (деловая репутация Участника: опыт выполнения аналогичных договоров, отзывы и рекомендации контрагентов по договорам; наличие необходимых ресурсов для выполнения договора: материально-технические и кадровые ресурсы; финансовое состояние участника);

- - технические аспекты выполнения договоров в соответствии с предметом закупки;

- - коммерческие условия выполнения договоров в случае их присуждения по результатам закрытых запросов цен;

- - иные вопросы, имеющие, по мнению Комиссии, значение в связи с исполнением договора.

      - Все достигнутые в ходе переговоров договоренности протоколируются, после чего протокол подписывается представителями обеих сторон. После завершения переговоров Участники обязаны представить документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы).

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии комиссия оценивает и сопоставляет Конкурентные предложения, которые по результатам отборочной стадии и этапа переговоров (в случае проведения таковых) не были отклонены, при этом экспертами производится оценка предложений по установленным критериям, определяющим качество предложения Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливаются следующие весовые коэффициенты:

| Наименование критериев оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| - Коммерческие условия | 40% |
| - Квалификация участника | 60% |

## Переторжка (регулирование цены)

    - Организатор оставляет за собой право предоставить участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.

    - Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает комиссия самостоятельно согласно нормам настоящей документации. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные участниками в предложениях, по мнению комиссии значительно завышены, либо организатором после вскрытия конвертов  до определения Победителя  будет получена просьба о проведении переторжки от одного из участников, чье предложение заняло место не ниже четвертого в предварительной ранжировке предложений.

    - Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при ее проведении на нее в обязательном порядке приглашаются участники, предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Остальные участники, чьи предложения не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению комиссии в любом составе.

    - Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных предложений. При этом результаты оценки по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

    - В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников на процедуру переторжки не допускаются.

    - Переторжка проводиться по форме предоставления бумажных носителей с отправкой своих предложений в адрес Заказчика . В этом случае в предоставляемых документах с ценой для переторжки участник должен четко и ясно указать минимальную цену, ниже которой участник торговаться не в праве. Участники, не предоставившие информацию о минимальной цене, на переторжку не допускаются. Такой участник считается не участвовавшим в переторжке. Так же, если участник решил не участвовать в переторжке или не указал цену для переторжки в отведенное ему время, то этот участник останется участником процедуры, но к процедуре проведения переторжки допущен не будет. В этом случае комиссия будет принимать во внимание ту цену, которую этот участник указал в своем предложении, своевременно поступившей в адрес Заказчика.  Переторжка проводится при вскрытии конвертов с ценой для переторжки.

    - Снижение стоимости лота происходит до значения (отметки) цены, указанной в докумнте для переторжки.

    - Участники участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны представить Организатору в течение 3-х дней откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, оригиналы документов, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки либо предложения кроме ценовых.

    - Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке.

    - После проведения переторжки Комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке Предложений и построении итоговой ранжировки предложений. Предложения участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

    - Участие в переторжке не расценивается Организатором как нарушение требований пункта 4.4.1.3.

## Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

    - Комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.3):

        - в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор; процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

        - в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссии вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

        - если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

    - Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

## Рассмотрение Предложений  участников. Подведение итогов. Определение Победителя открытого запроса предложений

    - Рассмотрение Предложений и подписание протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений состоится в                                 «25» мая 2012г. по адресу: 603109, г.Н.Новгород, ул. Гоголя, 41 А, пом. 4. кв.25 Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону.

    - Комиссия на своем заседании определяет Победителя открытого запроса предложений, как Участника, Предложение которого заняло первое место в итоговой ранжировке предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

    - Решение Комиссии по определению Победителя, или признанию открытого запроса предложений не состоявшимся, оформляется протоколом по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений.

    - Заказчик опубликовывает итоговый протокол открытого запроса Предложений  участников на официальном сайте организации в день следующий после рассмотрения предложений участников, тем самым уведомляя Победителя.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений, в течение 20 календарных дней с момента утверждения протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений.

    - В случае ,если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.).

    - По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений, настоящей документации и предложении Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры. В частности, в процессе преддоговорных переговоров по взаимному согласию сторон:

        - в текст проекта договора могут быть внесены изменения, в частности, Заказчик оставляет за собой право в процессе согласования Договора вместо одного Договора представить 2 или более Договоров на общую сумму, равную цене предложения Победителя.

    - Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.5.

Уведомление Участников о результатах запроса предложений

Организатор публикует копии протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений, на своем официальном сайте http://www.noke-nn.ru/, не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурентное предложение.

# Приложение №1 к документации открытого запроса предложений

|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ____________________А.Н.Мельников «____» ______________2012 года. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ФОРМА)

на выполнение  ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных работ на объектах

электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

| № п/п | Параметры | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид строительства | Капитальный, текущий ремонт, неотложные работы |
| 2. | Основные технико-экономические показатели: |  |
| 2.1 | Ориентировочная длина ВЛ: | Согласно приложения №1к ТЗ (по согласованию с заказчиком) |
| 2.2 | Марка провода ВЛ- 0,4- 10 кВ | АС, СИП |
| 2.3 | Материал опор | Деревянные пропитанные, Ж/Б |
| 2.4 | Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ | Согласно приложения №1к ТЗ (по согласованию с заказчиком) |
| 3. | Дополнительные условия | 1. Работы по демонтажу/монтажу оборудования выполняет подрядчик 2. Все материалы предоставляет подрядчик. 3. Работы производить в соответствии с утвержденным техническим заданием. |
| 4. | Сроки выполнения работ | ____ календарных дней со дня получения технического задания от заказчика |
| 5. | Объем работ | Согласно приложения №2 (по согласованию с заказчиком) |
| 6. | Требования к сметной документации | Выполнить в ФЭР, ТЭР |
| 7. | Заказчик | ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» |
| 8. | Требования к применяемым СНиПам и прочим правилам | Согласно требований приложения №3 к ТЗ. Все работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ПУЭ, ПТЭ, санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными, СНиП, государственными стандартами РФ) |
| 9. | Требования к организации работ и обеспечению техники безопасности при проведении работ | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с ПОТРМ-016-2001, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Согласовать выполнение работ со владельцами прилегающих коммуникаций, инж.сетей и газопроводов,. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения/сдачу работ на объекте, обеспечить его соблюдение. |

Главный инженер ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»			Д.Э.Юнусов

«_____» ___________ 2012г.

Приложение №1  к «Техническому заданию

на выполнение работ по ремонту и неотложных

(аварийно-восстановительных) работ

на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ

муниципальных районов Нижегородской области

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

| № п.п. | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к «Техническому заданию на выполнение работ по ремонту и неотложных (аварийно-восстановительных работ на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

Перечень и расценка на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

| № п/п | Перечень основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ | Ед.изм. | Количество | Расценка с НДС тыс.руб.* (см.примечание) | Стоимость с НДС тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.2. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.3. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.4. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.5. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.6. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.7. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.8. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.9. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.10. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.11. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.12. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.13. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка |  |  |  |
| 1.14. | Выправка на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры до 1 кВ поперек оси | 1 опора |  |  |  |
| 1.15. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35) на провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40 м) |  |  |  |
| 1.16. | Подвеска на ж.б. опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой , линейная арматура для неизолир. проводов | 1 пролет (40 м) |  |  |  |
| 1.17. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35-50) на СИП 2а(3х50+1х54,6+1х16) , с установкой на опоре линейной арматуры СИП) | 1 пролет (40м) |  |  |  |
| 1.18. | Перетяжка на опоре ВЛ-0,4кВ проводов (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40м) |  |  |  |
| 1.19. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 2х16) | 1 ввод |  |  |  |
| 1.20. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 4х25) | 1 ввод |  |  |  |
| 1.21. | Устройство контура повторного заземления на деревянной опоре ВЛ-0,4кВ | 1 заземление |  |  |  |
| 1.22. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 250 мм) | 1 дерево |  |  |  |
| 1.23. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора |  |  |  |
| 2 | ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору (марка стойки СВ110, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора |  |  |  |
| 2.3. | Замена сложной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставок на сложную железобетонную опору (марка стоек СВ110, опора двухстоечная, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора |  |  |  |
| 2.4. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка |  |  |  |
| 2.5. | Замена линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт |  |  |  |
| 2.6. | Ремонт линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт |  |  |  |
| 2.7. | Выправка одностоечной опоры 1-20 кВ поперек оси | 1 опора |  |  |  |
| 2.11. | Замена вентильного разрядника на анкерной опоре | 1 шт |  |  |  |
| 2.12. | Устройство заземляющего спуска на сложной железобетонной опоре | 1 шт |  |  |  |
| 2.13. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево |  |  |  |
| 2.14. | Валка деревьев и обрезка сучьев в ручную (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево |  |  |  |
| 2.15. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора |  |  |  |
| 3 | КЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение места повреждения силовых кабельных линий | 1 повреждение |  |  |  |
| 3.2. | Комплекс работ по ремонту КЛ 6-10 кВ в грунте (сечение жил кабеля до 95 кв.мм., первые 5 м вставки) | первые 5м вставки |  |  |  |
| 3.3. | Установка концевой муфты типа Квтп-10 в РУ-6-10кВ ТП | 1 шт |  |  |  |
| 3.4. | Установка концевой муфты типа Кнтп-10 на опоре ВЛ-6-10кВ | 1 шт |  |  |  |
| 3.5. | Установка соединительной муфты типа Стп-10 | 1 шт |  |  |  |
| 4 | ТП 6-10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена КТПН-400кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП, перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.2. | Замена КТПН-250кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.3. | Замена КТПН-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.4. | Замена КТПМ-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.5. | Замена КТПМ-100кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.6. | Замена КТПМ-63кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,мачтового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10, РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с АВ-250А-3 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.7. | Замена силового трансформатора ТМГ-400 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт |  |  |  |
| 4.8. | Замена силового трансформатора ТМГ-250 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт |  |  |  |
| 4.9. | Замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт |  |  |  |
| 4.10. | Замена выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А (КСО-366- ВН-16, РВ-10) | 1 шт |  |  |  |
| 4.11. | Капитальный ремонт выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А с ремонтом привода (КСО-366, материалы- ремкомплект для ВН-16, РВ-10) | 1 шт |  |  |  |
| 4.12. | Замена трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт |  |  |  |
| 4.13. | Кап.ремонт трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт |  |  |  |
| 4.14. | Замена автоматического выключателя (3-полюсный, Iном=250А) | 1 шт |  |  |  |
| 4.15. | Замена вентильного разрядника (РВО-10, РВП-10) | 1 шт |  |  |  |
| 4.16. | Замена проходного изолятора (ИП-10-630) | 1 шт |  |  |  |
| 4.17. | Замена изолятора опорного 10 кВ | 1 шт |  |  |  |
| 4.18. | Замена выводов от силового трансформатора до шкафа низкого напряжения (изолиров.провод сеч.70мм2. до 10 м) | 1 ввод |  |  |  |
| 4.19. | Окраска ТП вручную | 1 м2 |  |  |  |
| 4.20. | Восстановление надписей в ТП | 100 букв |  |  |  |
| 4.21. | Ремонт контура заземления ТП | 1 ЗТП, ТП, РП |  |  |  |

Примечание: расценка на основные ремонтные и аварийно- восстановительные работы определяется по результатам проведенного запроса предложений и действует в рамках заключенного договора подряда.

Приложение №3 к «Техническому заданию на выполнение работ по ремонту и неотложных (аварийно-восстановительных работ на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

Общие требования

- Капитальный ремонт, текущий ремонт, неотложные работы на объектах электрических сетей 10-0,4 кВ (далее ремонт) проводится по объектам электрических сетей принадлежащих заказчику на праве аренды (ЛЭП-10-0,4 кВ, ТП(РП)-6-10/0,4 кВ)  и указанным в Приложении №1 к техническому заданию.

- В техническом задании указанно фактическое техническое состояние,  протяженность и сечение линий электропередачи, технические характеристики трансформаторных подстанций.

- При ремонте линий электропередачи в соответствии с приложением к техническому заданию №2,  конструктивно предусмотрена замена:

  - ВЛ-6-10 кВ на железобетонных опорах с применением неизолированного провода либо изолированного провода (СИП);

  - ВЛ-0,4 кВ на железобетонных либо деревянных пропитанных опорах, при необходимости с заменой на неизолированный либо самонесущий изолированный провод (СИП), при наличии уличного освещения с дополнительным проводом уличного освещения (СИП).

- В объеме ремонтов при необходимости предусмотреть работы по демонтажу линий электропередачи, трансформаторных подстанций. Демонтированные материалы и оборудование передаются заказчику.

- В объеме ремонтов при необходимости предусмотреть расчистку трасс, обрезку крон деревьев на ВЛ 10-0,4 кВ, при изменении трассы линий – согласование отвода земли под новыми трассами линий.

- Приобретение и монтаж осветительной арматуры в объем работ по ремонту электрических сетей не включается.

- При замене электрооборудования трансформаторных подстанций предусмотреть выполнение пусконаладочных работ и в/в испытаний и измерений.

Главный инженер

ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»            			           Д.Э.Юнусов

«_____» _________2012г.

# Приложение №2 к документации открытого запроса предложений

начало формы

| Фирменный бланк Участника «_____»__________года №______ | Председателю Комиссии |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на участии в открытом запросе предложений (форма 1)

начало формы

Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора ___________________, Закупочную документацию по открытому запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить договор на: ___________________________________

(наименование лота)

| Лот №__: Итоговая стоимость _____________в т.ч. НДС, руб.РФ. | ________________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, в т.ч. НДС) |
| --- | --- |
|  | ________________________________ |

на условиях и в соответствии с документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом предложение на участие в открытом запросе предложений.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________года.

Данное предложение подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данного предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

вы оставляете за собой право:

принять или отклонить любое предложение в соответствии с условиями документации;

отклонить все предложения;

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящего предложения ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам открытого запроса предложений и в частности:

обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

## Анкета Участника

- Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение  к заявке
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОКПО |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации, информация по сути предложения __________________ (Наименование Участника) представлена в следующих формах, документах и иных материалах, которые прилагаются к настоящему предложению и являются неотъемлемой частью нашего предложения:

| № п/п | Наименование приложения | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оригинал, либо нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выданную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Предложений |  |  |
| 2. | Заверенная копию устава в действующей редакции |  |  |
| 3. | - Копия документа об избрании руководителя (приказ) |  |  |
| 4. | Свидетельство о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника закупочной процедуры есть разрешающие документы |  |  |
| 5. | Сводный сметный расчет на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области (по форме 1) |  |  |
| 6. | Локальные сметные расчеты на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области (составленный в ФЕР,ТЕР) согласно ориентировочного объема основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ указанных в приложении № документации открытого запроса предложений (по форме 2) |  |  |
| 7. | Оригинал или нотариально заверенную копию справки о состоянии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема Предложений |  |  |
| 8. | Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика (с обязательным заполнением всех форм, приложенных к договору), в случае согласия со всеми разделами проекта договора. При наличии разногласий по проекту договора, участник должен представить протокол разногласий к проекту договора согласно требований настоящей документации по (форме 3) |  |  |

конец формы

- Инструкции по заполнению заявки об участии в конкурентной процедуре

      - Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Заявка должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями Документации.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

ФОРМА №1 Сводного сметного расчета на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

- ориентировочные объемы основных ремонтных и аварийно- восстановительных работ в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области указан в столбце №4 «Количество».

- ориентировочный перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области подлежащих ремонту на 2012 г. указан в приложении №3 к документации открытого запроса предложений.

| № п/п | Перечень основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ | Ед.изм. | Количество | Расценка с НДС | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 0 |  |  |
| 1.2. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 0 |  |  |
| 1.3. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора | 0 |  |  |
| 1.4. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора | 0 |  |  |
| 1.5. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 6 |  |  |
| 1.6. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 3 |  |  |
| 1.7. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора | 40 |  |  |
| 1.8. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора | 21 |  |  |
| 1.9. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 5 |  |  |
| 1.10. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 5 |  |  |
| 1.11. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 115 |  |  |
| 1.12. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 53 |  |  |
| 1.13. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка | 0 |  |  |
| 1.14. | Выправка на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры до 1 кВ поперек оси | 1 опора | 1 |  |  |
| 1.15. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35) на провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40 м) | 0 |  |  |
| 1.16. | Подвеска на ж.б. опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой , линейная арматура для неизолир. проводов | 1 пролет (40 м) | 0 |  |  |
| 1.17. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35-50) на СИП 2а(3х50+1х54,6+1х16) , с установкой на опоре линейной арматуры СИП) | 1 пролет (40м) | 47 |  |  |
| 1.18. | Перетяжка на опоре ВЛ-0,4кВ проводов (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40м) | 14 |  |  |
| 1.19. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 2х16) | 1 ввод | 183 |  |  |
| 1.20. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 4х25) | 1 ввод | 13 |  |  |
| 1.21. | Устройство контура повторного заземления на деревянной опоре ВЛ-0,4кВ | 1 заземление | 8 |  |  |
| 1.22. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 250 мм) | 1 дерево | 0 |  |  |
| 1.23. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора | 232 |  |  |
| 2 | ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору (марка стойки СВ110, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора | 0 |  |  |
| 2.3. | Замена сложной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставок на сложную железобетонную опору (марка стоек СВ110, опора двухстоечная, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора | 0 |  |  |
| 2.4. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка | 4 |  |  |
| 2.5. | Замена линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт | 0 |  |  |
| 2.6. | Ремонт линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт | 1 |  |  |
| 2.7. | Выправка одностоечной опоры 1-20 кВ поперек оси | 1 опора | 0 |  |  |
| 2.11. | Замена вентильного разрядника на анкерной опоре | 1 шт | 3 |  |  |
| 2.12. | Устройство заземляющего спуска на сложной железобетонной опоре | 1 шт | 0 |  |  |
| 2.13. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево | 0 |  |  |
| 2.14. | Валка деревьев и обрезка сучьев в ручную (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево | 0 |  |  |
| 2.15. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора | 0 |  |  |
| 3 | КЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение места повреждения силовых кабельных линий | 1 повреждение | 0 |  |  |
| 3.2. | Комплекс работ по ремонту КЛ 6-10 кВ в грунте (сечение жил кабеля до 95 кв.мм., первые 5 м вставки) | первые 5м вставки | 3 |  |  |
| 3.3. | Установка концевой муфты типа Квтп-10 в РУ-6-10кВ ТП | 1 шт | 1 |  |  |
| 3.4. | Установка концевой муфты типа Кнтп-10 на опоре ВЛ-6-10кВ | 1 шт | 0 |  |  |
| 3.5. | Установка соединительной муфты типа Стп-10 | 1 шт | 1 |  |  |
| 4 | ТП 6-10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена КТПН-400кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП, перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.2. | Замена КТПН-250кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 2 |  |  |
| 4.3. | Замена КТПН-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 1 |  |  |
| 4.4. | Замена КТПМ-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.5. | Замена КТПМ-100кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.6. | Замена КТПМ-63кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,мачтового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10, РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с АВ-250А-3 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 1 |  |  |
| 4.7. | Замена силового трансформатора ТМГ-400 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт | 1 |  |  |
| 4.8. | Замена силового трансформатора ТМГ-250 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт | 1 |  |  |
| 4.9. | Замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.10. | Замена выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А (КСО-366- ВН-16, РВ-10) | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.11. | Капитальный ремонт выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А с ремонтом привода (КСО-366, материалы- ремкомплект для ВН-16, РВ-10) | 1 шт | 8 |  |  |
| 4.12. | Замена трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт | 8 |  |  |
| 4.13. | Кап.ремонт трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.14. | Замена автоматического выключателя (3-полюсный, Iном=250А) | 1 шт | 2 |  |  |
| 4.15. | Замена вентильного разрядника (РВО-10, РВП-10) | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.16. | Замена проходного изолятора (ИП-10-630) | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.17. | Замена изолятора опорного 10 кВ | 1 шт | 0 |  |  |
| 4.18. | Замена выводов от силового трансформатора до шкафа низкого напряжения (изолиров.провод сеч.70мм2. до 10 м) | 1 ввод | 0 |  |  |
| 4.19. | Окраска ТП вручную | 1 м2 | 18 |  |  |
| 4.20. | Восстановление надписей в ТП | 100 букв | 4 |  |  |
| 4.21. | Ремонт контура заземления ТП | 1 ЗТП, ТП, РП | 1 |  |  |

ФОРМА№2 Локального сметного расчета на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области (составленный в ФЕР,ТЕР) согласно позиций столбца №2 «Перечень основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ» «Ориентировочного объема основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области»  указанных в приложении № 1 к документации открытого запроса предложений

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Локальный СМЕТный расчет № __

от ______.2012

«Название………………………………………..»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 20__г. |

| Сметная стоимость работ:_______ |  | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ |  | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ |  | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование затрат |  | Коэффициент |  | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В С Е Г О |  |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |

## ФОРМА  №3 Протокол разногласий по проекту Договора

- Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение  к заявке
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Условия Договора будут определятся в соответствии с пунктом 1.2.5.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации и предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

# Приложение №3 к документации открытого запроса предложений

Ориентировочный перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

муниципальных районов Нижегородской области подлежащих ремонту на 2012 г.

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

| Борского района Нижегородской области № п.п. | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-518.(Фид. № 1). Протяженность - 2,2 км. 16 дер. оп.,36 ж/б оп. | Движимое имущество. Борский р-н д. Рябинки. |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-424 з-да "Красный Якорь". Протяженность - 1.45 км. 36 дер. оп. ,15 ж/б оп. | Движимое имущество.Борский р-н.с. Селищи. д. Завражное.ВЛ до д. №№ 40, 41 по ул. Совхозная, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 по ул. Заводская, д. №№ 1-5 по ул. Полевая с. Селищи, д. №№ 1-14 по ул. Новая, д. Завражное, с. Селищи.ВЛ до д. №№ 1-10 по ул. Школьная |
| 3 | КТП-489. Трансформатор 100 кВА. | Движимое имущество. Борский р-н. п. Ватомский. ул. Линейная (у д. № 20). |
| 4 | ВЛ-602 протяженность 0,07 км | Движимое имущество, Нижегородская обл., Борский р-он, п.Ватомский, от ВЛ-602 ПС СГ-36 до КТП № 489 п.Ватомский. опоры – 3 шт, из них: дер с ж/б приставками - 3 |
| 5 | ВЛ – 0,4 кВ протяженность 3,3 км | Движимое имущество, Нижегородская обл., Борский р-он, п.Ватомский, от КТП № 489 до дом. №№ 1,2,4 по ул Лесная; д.№№ 1,2,5,13,14 по ул.Линейная; д.№2 по ул.Клубная; д.№№3,5,11,11а по ул.Октябрьская всего домов 46, опоры – 67 шт., из них: дер с ж/б приставками – 8; деревянные - 59 |
| 6 | МТП № 311 с трансформатором 25 кВА | Движимое имущество, оборудование на опоре Нижегородская обл., Борский р-он, п.Березовский, рядом с домом №1 |
| 7 | ЛЭП – 0,4 кВ протяженность 1,56 км ВЛ-0,4 кВ- 1,46 км, КЛ-0,4 кВ-0,1 км | Движимое имущество, Нижегородская обл., Борский р-он, п.Березовский, Фидер № 1 от МТП 311 до д. №№ 2,8а,12,14,28,7,9,11,21,29 всего 30 домов опоры – 43 из них: деревянные – 33; деревянные с ж/б приставками- 10 |
| 8 | ВЛ- 0,4 кВ; протяженность – 0,637 км | Движимое имущество Нижегородская обл., Борский р-он, п.Чистое Борское, ул.Первомайская от ЗТП-425 до д.д.7,31 всего 18 домов опоры – 18, из них деревянные с ж/б приставками - 18 |
| 9 | ВЛ–0,4 кВ протяженность 0,6 км | Движимое имущество Нижегородская обл., г.Бор п.Неклюдово, ул.Луговая от ЗТП №359 ф-5 11 деревянных опор с ж/б пасынками |
| 10 | ВЛ–0,4 кВ протяженность 1,52 км | Движимое имущество Нижегородская обл., г.Бор п.Неклюдово, ул.Южная, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Фабричная ЗТП №356 ф-6 5 дер.опор, 19 дер. на ж/б приставках, 11 ж/б оп. |

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

Вадского района Нижегородской области

| № п.п. | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП № 2059 с трансформатором 250 кВа | Движимое имущество Вадский район с. Крутой Майдан ул. Микрорайон д. 7 (у здания школы) |
| 2 | ВЛ-10кВ протяженность 0,200 км. и ЛР № 22 | Движимое имущество Вадский район с. Крутой Майдан по ул. Микрорайон (отпайка от ВЛ-1005 на КТП № 2059) опоры: 3 опоры ж/б |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,205 км. | Движимое имущество Вадский район с. Крутой Майдан по ул. Микрорайон (от КТП № 2059 к зданию школы д. 7) , опоры: 8 опор ж/б |
| 4 | КТП №1690 c трансформатором 30 кВА 10/0,4 кВ | Движимое имущество Нижегородская обл.,с. Вад, ул. Заречная. КТП №1690 30кВА10/0,4 кВ |
| 5 | ВЛ 0,4 кВ от КТП№1690 протяженность 0,25 км. | Движимое имущество. Нижегородская обл., с. Вад, ул. Заречная. Протяженность - 0,25 км, опоры дерев.-7 шт. |
| 6 | КТП №2055 c трансформатором 400кВА 10/0,4 кВ | Движимое имущество Нижегородская обл. Вадский район с.Вад ул. Лесная КТП№2055 400 кВА 10/0.4 кВ. |
| 7 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2055 протяжённостью 1,12 км | Движимое имущество Нижегородская обл. Вадский район с.Вад ул. Лесная ВЛ-0.4 кВ от КТП№2055 питает жилые дома опоры ж/б-10 шт., дер.на ж.б.прист.-18 шт. |

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

Варнавинского района Нижегородской области

| № п.п. | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование ЗТП №1212, с трансформаторами 630+400 кВа | Движимое имущество Варнавинский р-н, п.Заречный ул.Лесная, д.20а |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ, протяженность 2,35 км. от КТП-1212 до ПНИ, жил.домов опоры: 43 шт. дерев, 29 шт.дерев.на ж.б.прист., в том числе: фид.1 клуб ПНИ и пос.Заречный ж.д.-13шт.-1,2 км, фид.7 корпуса ПНИ-0,8 км, фид.8 котельная ПНИ-0,35км. (совм.подвеска фид.7 по оп.1-13) | Движимое имущество Варнавинский р-н, п.Заречный от ЗТП-1212 по п. Заречный (ПНИ,13 жил.дом.) |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,4 км. | Движимое имущество Варнавинский р-н, п.Северный от ЗТП-1201 (школа, 2 дома) опоры: 10 шт. дерев |
| 4 | КТП-1219 с трансформатором 100 кВа | Движимое имущество Варнавинский р-н, п.Северный |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,72 км. | Движимое имущество Варнавинский р-н, п.Северный от КТП-1219 до дома Милосердия (3 корпуса) ) опоры: 6 шт. дерев, 2 дерев. с ж\б, 10 ж/б |

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

Вачского района Нижегородской области

| № п/п | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование закрытая трансформаторная подстанция ЗТП – 3416А | Нижегородская область Вачский район с. Филинское ул. Школьная у школы. Трансформатор мощностью 250 ква., РУ10, РУ-04 кВ |
| 2 | ВЛ- 0,4 кВ протяженностью 2400м | Движимое имущество от ЗТП-3416А до ул. Рабочий проспект д. 2, 4, ул. Школьная № 1-30, ул. Новая № 1-21, ул. Лесная № 1-17, ул.Южная № 1-14, ул. Базарная № 1-12, ул. Больничная д.13,15,15"А",15"Б",15"В" ,17, 22, 26 опоры деревянные с ж/б приставками 60 штук |
| 3 | Оборудование ЗТП– 3214 А РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, трансформатор мощностью 160 кВа. | Движимое имущество.р. п. Вача, ул. Больничная у д. 41"А" |
| 4 | Сооружение электрические линии ЛЭП-6 кВ: ВЛ- 6 кВ- 6м, КЛ - 6 кВ протяженностью 120 м. | Отпайка от сетей ОАО "Нижновэнерго" до опоры № 1А, КЛ-6 кВ протяженностью 120 м до ЗТП- 3214 А |
| 5 | Сооружение электрические линии ВЛ – 0,4 кв протяженностью 600 м. | Движимое имущество. От ЗТП – 3214 А до ул. Больничной д.27"А",29,31,33,35,37,39,41,43 , по ул. Октябрьской, социально- реабилитационный центр «Аист», Опоры деревянные 1 шт., бетонные 1шт., деревянные с ж/б приставками 14 шт. |
| 6 | Электрооборудование ЗТП-3227А, в том числе трансформатор мощностью 100 кВа | Вачский район р.п. Вача ул. Пролетарская у дома №1 "Г" |

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

Ковернинского района Нижегородской области

| № п/п | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ –0,4 кВ протяженность 0,8 км | Движимое имущество от ЗТП № 245(абон.) на жилые дома по ул.Фабричнная д.Сёмино Ковернинского района, опор 10 дерев. 15 с ж/б прист. |

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

Краснобаковского района Нижегородской области

| № п.п. | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отпайка ВЛ-10кВ протяженность- 0,9км | Движимое имущество Краснобаковский район, д.Афанасиха от опоры №47 ВЛ-1021 пс Кр.Баки до ЗТП № 956 Опоры: 8 дерев.с ж.б.прист; 5 дерев,1ж.б. |
| 2 | ВЛ-0,4кВ – Протяженность -0,6км | Движимое имущество Краснобаковский район, д.Афанасиха от ЗТП № 956 до школы- интерната Опоры: 22 деревянные. |
| 3 | Оборудование ЗТП №956 с трансформаторами 2х400 кВа | Движимое имущество Краснобаковский район, д.Афанасиха МОУ Краснобаковская школа - интернат |
| 4 | ВЛ-0,4кВ – Протяженность 1,72 км | Движимое имущество от ТП №1 (ООО Ветлужский завод «Метоксил») до пер.Заводской, Некрасова, 1 Речной, 2 Речной, ул.Шоссейная п.Ветлужский Краснобаковского района, Опоры: 21 шт- дерев. с ж.б.приставками; 10 шт.- деревянные; 18 шт.-ж.б. |
| 5 | ВЛ-0,4кВ – Протяженность 1,28км | Движимое имущество Краснобаковский район, от ТП №1 (ООО Ветлужский завод «Метоксил») п.Ветлужский, Поселок № 2 Опоры: 49дерев. |
| 6 | ВЛ-0,4кВ – Протяженность 1,7км | Движимое имущество от ТП №2 (ООО Ветлужский завод «Метоксил») до ул.Кирова п.Ветлужский Краснобаковского района Опоры: 46 шт.-дерев.с ж.б.приставками |
| 7 | ВЛ-0,4кВ – Протяженность -0,4км | Движимое имущество Краснобаковский район, п.Пруды, ул. Полевая, от КТП № 5 до домов № 1-7,9 ул.Центральная до домов 13; 13а опоры: 2 дерев.на ж.б.прист., 7ж.б |
| 8 | ВЛ-0,4кВ – Протяженность -0,8км | Движимое имущество Краснобаковский район, п.Пруды, от КТП № 4 (ЛИУ-3) до домов 1-20, 25-33 ул. Центральная, домов 1- 4 пер. Полевой опоры: 21 ж.б |
| 9 | ВЛ-0,4кВ – Протяженность - 1,0км | Движимое имущество Краснобаковский район, п.Пруды, от КТП № 4 (ЛИУ-3) до домов 1-6, 8 ул. Труда, дома 21,23,25 ул. Центральная Опоры: 4 дерев.на ж.б.прист., 8 ж.б |

# Приложение №4 к документации открытого запроса предложений

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___ (проект)

на выполнение ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на объектах электросетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

г. Нижний Новгород								«____» __________2012 г.

Государственное энергетическое производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора А.Н. Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам открытого запроса предложений, проведенного «___»__________20__ года, Протокол комиссии №__________ от __________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить ремонтные и неотложные (аварийно-восстановительные) работы на объектах электросетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области, принадлежащих Заказчику на праве аренды и/или концессии, а Заказчик обязуется принять и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

Состав работ,  сроки их выполнения определяются в Технических заданиях Заказчика (форма - Приложение №1), стоимость работ определяется дополнительными соглашениями Сторон в соответствие со сводной калькуляцией на основные ремонтные и неотложные (аварийно- восстановительные) работы (Приложение № 2) являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

В стоимость работ входят установленные законодательством РФ налоги, сборы, платежи, пошлины, подлежащие выплате или выплаченные, и другие затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

  - При выполнении работ указанных в п. 1.1 используются материально–технические ресурсы, оборудование и средства Подрядчика, включая спецтехнику.

1.3 Общая стоимость работ по настоящему договору определяется как совокупная стоимость работ по всем дополнительными соглашениям Сторон, в соответствие с прейскурантом цен на основные ремонтные аварийно-востановительные работы (Приложение № 2), являющиеся неотъемлемой частью договора.

1.4 Оплата выполненных работ производится в течение 20 дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счетов -фактур, если иные условия оплаты не предусмотрены соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Окончательный расчёт производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком работы не позднее 20 (двадцати) банковских  дней после полного окончания работ (включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков) и предачи заказчику исполнительной документации по проведенным ремонтным работам на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области, после подписания Сторонами «Акта о приемке законченного строительством объекта» (форма КС–14).

Заказчик оставляет за собой право осуществлять перечисления Подрядчику денежных средств за выполненные работы в срок до 31.12.2012 г.

1.6. В случае изменения объема работ (увеличения или уменьшения), которые во время заключения договора Стороны не могли спрогнозировать, стоимость может быть изменена путём заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Такое дополнительное соглашение может быть заключено только при условии предоставления стороной- инициатором финансового обоснованного подтверждения необходимости изменения цены.

Решение об изменении цены должно быть документально оформлено Дополнительным соглашением Сторон.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в Договоре.

1.7. Оплата по договору осуществляется Заказчиком путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

- Сроки исполнения обязательств

  - Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в соответствии с Техническими заданиями Заказчика (форма - Приложение №1), со сводной калькуляцией на основные ремонтные и неотложные (аварийно- восстановительные) работы  (Приложение № 2), определяющими объем, содержание работ, цену, и в сроки, установленные Техническими заданиями Заказчика (форма - Приложение №1).

  - Срок действия договора: с момента подписания до 31 декабря 2012 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения.

  - При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Техническими заданиями Заказчика (форма - Приложение №1), Заказчик оставляет за собой право уменьшить цену выполненных работ, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.

- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков.

- Обязательства сторон

3.1 Подрядчик обязан:

- 3.1.1. Своими силами и средствами, из своих материалов выполнить согласно Техническим заданиям Заказчика (форма - Приложение №1) все работы, предусмотренные разделом 1 и сдать работы Заказчику в установленный Договором срок.

- 3.1.2. С письменного разрешения Заказчика, в  случае необходимости, Подрядчик может привлечь третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по настоящему Договору. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (субподрядчиками), а перед третьими лицами - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору.

- 3.1.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг к другу требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком.

- 3.1.4. При изменении объемов работ указанных в Техническом задании Заказчика (форма - Приложение №1) согласовать с Заказчиком их выполнение.

- 3.1.5. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

- 3.1.6. Получить необходимые разрешения (допуски) у эксплуатирующей организации  на производство работ вблизи токоведущих частей и в охранной зоне электроустановок Заказчика.

- 3.1.7. Обеспечивать во время проведения работ на электроустановках Заказчика выполнение требований по технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности, «Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000В», «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В»  и нести ответственность за их выполнение.

- 3.1.8. Применять для выполнения работ сертифицированные материалы и оборудование, специализированную технику, ручной механизированный инструмент и передовые технологии производства работ.

- 3.1.9. Допускать к производству работ проинструктированных работников имеющих необходимые знания, опыт работ, квалификации и допуски по электробезопасности, в соответствии с требований правил охраны труда при работе в действующих электроустановках.

- 3.1.10 Произвести необходимые согласования со владельцами прилегающих коммуникаций до выполнения работ.

- 3.1.11 Обеспечить необходимые организационно-технические мероприятия для выполнения работ, соответствующие ГОСТам, СНИПам, ПТЭ, охране окружающей среды, зеленых насаждений, обеспечить безопасность работ для третьих лиц, выполнять требования безопасности труда.

- 3.1.12 Сдать Заказчику законченные ремонтом объекты.

- 3.1.13 В согласованные с Заказчиком сроки устранить за свой счёт недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в результате приёмки работ.

- 3.1.14 Нести ответственность за повреждение объектов электрических сетей Заказчика, произошедшее вследствие действий Подрядчика, и недоотпуск электроэнергии, вызванный данными повреждениями.

- 3.1.15 Нести ответственность за убытки, причиненные третьим лицам в ходе исполнения настоящего договора.

- 3.1.16 В полном объеме возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в результате:

- повреждения имущества Заказчика (в том числе объектов электросетевой инфраструктуры) в связи с не соблюдением Подрядчиком действующих нормативно технических документов;

- не соблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика.

Возмещение убытков производится на основании соответствующей претензии Заказчика в течение 15 дней с момента ее получения Подрядчиком.

Достаточным подтверждением факта повреждения имущества Заказчика Подрядчик признает наличие соответствующего Акта расследования, утвержденного специально созданной для этого из числа работников Заказчика комиссией.

Достаточным подтверждением размера реального ущерба, причиненного Заказчику повреждением его имущества, Подрядчик признает акт приема–передачи работ по восстановлению (изготовлению) поврежденного имущества или иные первичные бухгалтерские документы, устанавливающие сумму расходов Заказчика на восстановление всех нарушенных прав.

Достаточным подтверждением размера упущенной выгоды в виде неполучения оплаты услуг по передаче электроэнергии в связи с повреждением Подрядчиком имущества Заказчика Подрядчик признает расчет, выполненный Заказчиком на основании данных о количестве передаваемой электрической энергии за аналогичный период при сравнимых обстоятельствах и на основании составляющей Заказчика в установленном тарифе на передачу электроэнергии.

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1  Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.2 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.3 Письменно известить эксплуатирующую организацию и принять другие необходимые меры для получения разрешений и организации допуска персонала Подрядчика для производства работ вблизи токоведущих частей и в охранной зоне электроустановок Заказчика.

4.2.4 Заказчик обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (её результат), а в случае обнаружения недостатков в результатах работы или отступлений от условий договора заявить об этом Подрядчику в письменном виде.

Заказчик вправе привлекать к оценке качества и приемке выполненных работ представителей других организаций.

Заказчик вправе в случае обнаружения недостатков в результатах работы потребовать от Подрядчика устранения обнаруженных недостатков за счет последнего в сроки, установленные Заказчиком. Либо соразмерно уменьшить стоимость работ по договору на сумму некачественно выполненных работ

4.3 Заказчик имеет право переноса сроков выполнения работ на отдельных объектах без изменения сроков начала и окончания работ согласно Техническим заданиям Заказчика (форма - Приложение №1) настоящего договора, письменно уведомив Подрядчика за 15 дней до даты начала работ на соответствующем объекте, без заключения дополнительного соглашения к договору, с указанием причин переноса  (невозможность изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта по причине ослабления схемы электроснабжения потребителей и прилегающей сети, указание вышестоящих диспетчерских органов, ввод графиков аварийных ограничений, отказ в согласовании заявок соответствующими субъектами энергетики, отказ потребителя в согласовании отключений и т.д.).

В случае переноса сроков выполнения работ, влекущих за собой изменения сроков начала и окончания производства работ согласно Техническим заданиям Заказчика (Приложение №1) настоящего договора, заключается дополнительное соглашение к договору об изменении сроков выполнения работ.

4.4 Стороны обязаны выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1  Приемка работ, выполненных в отчетном периоде, производится с участием уполномоченных представителей Сторон и оформляется «Актом о приемке выполненных работ»  (форма КС–2) по соответствующему Техническому заданию Заказчика, подписываемыми обеими Сторонами.

Совместно с актом Подрядчиком предоставляется «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС–3), подписываемая обеими Сторонами.

В случае обнаружения недостатков в работе, они фиксируются в двухстороннем акте с указанием срока их устранения.

По окончании работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию по выполненным работам.

5.2 «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС–2) и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС–3), счёт-фактуру, подписанные со стороны Подрядчика, Заказчик согласовывает в течение 10 (десяти) рабочих дней и направляет по одному экземпляру подписанного со своей стороны акта и справки или мотивированный отказ от приемки работ в адрес Подрядчика.

В случае получения Подрядчиком отказа от приемки работ Заказчиком, Подрядчик обязан устранить недостатки в выполненных работах в сроки согласованные с Заказчиком.

5.3 На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок 5 лет с момента приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы и предложенные конструктивные решения, выполненные  Подрядчиком по настоящему договору.

6. Действие непреодолимой силы

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемию, природные и техногенные катаклизмы (землетрясения, наводнения, пожары и т.д.)

6.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4 Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,  в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, фактическим прекращением и действительностью,  разрешаются в претензионном порядке.

Претензия с приложением подтверждающих заявленные требования документов направляется контрагенту  по договору и должна быть рассмотрена в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента её получения.

Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.2 В части не урегулированной настоящим договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

8. Конфиденциальность

8.1 Информация, полученная в результате заключения и исполнения настоящего договора, может раскрываться третьим лицам, только в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Использование Подрядчиком указанной информации не может осуществляться каким–либо образом, влияющим или способным существенно затронуть права и интересы Заказчика.

8.2 Указание любой из Сторон настоящего договора в своих материалах о существовании между Сторонами договорных отношений не является нарушением условия о неразглашении информации.

8.3 Условия конфиденциальности настоящего договора сохраняются в течение 3 (трех) лет с даты прекращения договора.

9. Прочие условия

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством.

9.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество  предоставленного материала и оборудования, а так же если материал и оборудование обременены правами третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

9.3. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, с него взыскивается пени в размере 0,03 % за каждый день просрочки начиная с первого дня следующего за днем просрочки.

9.4. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,03% от неуплаченной суммы  за каждый день просрочки.

9.5. В случае повреждения зеленных насаждений при выполнении работ Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.7 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением к настоящему договору и подписаны обеими Сторонами.

9.8  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9.9 В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов каждая из Сторон обязана известить об этом другую сторону не позднее 10–ти календарных дней с момента внесения изменений.

Приложения

1. Приложение № 1 – Техническое задание Заказчика.

2.  Приложение № 2 – Сводная калькуляция на основные ремонтные работы.

Юридические адреса, местонахождение, платежные реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ | Генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ____________________А.Н.Мельников |
| «___» _______________ 2012 г. МП | «___» _______________ 2012 г. МП |

Приложение №1

к договору подряда №___ от «__»_______2012г.

|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ____________________А.Н.Мельников «____» ______________2012 года. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ФОРМА)

на выполнение  ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных работ на объектах

электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

| № п/п | Параметры | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид строительства | Капитальный, текущий ремонт, неотложные работы |
| 2. | Основные технико-экономические показатели: |  |
| 2.1 | Ориентировочная длина ВЛ: | Согласно приложения №1к ТЗ (по согласованию с заказчиком) |
| 2.2 | Марка провода ВЛ- 0,4- 10 кВ | АС, СИП |
| 2.3 | Материал опор | Деревянные пропитанные, Ж/Б |
| 2.4 | Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ | Согласно приложения №1к ТЗ (по согласованию с заказчиком) |
| 3. | Дополнительные условия | 1. Работы по демонтажу/монтажу оборудования выполняет подрядчик 2. Все материалы предоставляет подрядчик. 3. Работы производить в соответствии с утвержденным техническим заданием. |
| 4. | Сроки выполнения работ | ____ календарных дней со дня получения технического задания от заказчика |
| 5. | Объем работ | Согласно приложения №2 (по согласованию с заказчиком) |
| 6. | Требования к сметной документации | Выполнить в ФЭР, ТЭР |
| 7. | Заказчик | ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» |
| 8. | Требования к применяемым СНиПам и прочим правилам | Согласно требований приложения №3 к ТЗ. Все работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ПУЭ, ПТЭ, санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными, СНиП, государственными стандартами РФ) |
| 9. | Требования к организации работ и обеспечению техники безопасности при проведении работ | Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии с ПОТРМ-016-2001, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Согласовать выполнение работ со владельцами прилегающих коммуникаций, инж.сетей и газопроводов,. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения/сдачу работ на объекте, обеспечить его соблюдение. |

Главный инженер ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»			Д.Э.Юнусов

«_____» ___________ 2012г.

Приложение №1  к «Техническому заданию

на выполнение работ по ремонту и неотложных

(аварийно-восстановительных) работ

на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ

муниципальных районов Нижегородской области

Перечень объектов электрических сетей 0,4-10 кВ

| № п.п. | Наименование, характеристика объекта | Адрес, место расположения объекта |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к «Техническому заданию на выполнение работ по ремонту и неотложных (аварийно-восстановительных работ на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

Перечень и расценка на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

| № п/п | Перечень основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ | Ед.изм. | Количество | Расценка с НДС тыс.руб.* (см.примечание) | Стоимость с НДС тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.2. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.3. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.4. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.5. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.6. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.7. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.8. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора |  |  |  |
| 1.9. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.10. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.11. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.12. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) |  |  |  |
| 1.13. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка |  |  |  |
| 1.14. | Выправка на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры до 1 кВ поперек оси | 1 опора |  |  |  |
| 1.15. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35) на провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40 м) |  |  |  |
| 1.16. | Подвеска на ж.б. опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой , линейная арматура для неизолир. проводов | 1 пролет (40 м) |  |  |  |
| 1.17. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35-50) на СИП 2а(3х50+1х54,6+1х16) , с установкой на опоре линейной арматуры СИП) | 1 пролет (40м) |  |  |  |
| 1.18. | Перетяжка на опоре ВЛ-0,4кВ проводов (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40м) |  |  |  |
| 1.19. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 2х16) | 1 ввод |  |  |  |
| 1.20. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 4х25) | 1 ввод |  |  |  |
| 1.21. | Устройство контура повторного заземления на деревянной опоре ВЛ-0,4кВ | 1 заземление |  |  |  |
| 1.22. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 250 мм) | 1 дерево |  |  |  |
| 1.23. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора |  |  |  |
| 2 | ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору (марка стойки СВ110, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора |  |  |  |
| 2.3. | Замена сложной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставок на сложную железобетонную опору (марка стоек СВ110, опора двухстоечная, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора |  |  |  |
| 2.4. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка |  |  |  |
| 2.5. | Замена линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт |  |  |  |
| 2.6. | Ремонт линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт |  |  |  |
| 2.7. | Выправка одностоечной опоры 1-20 кВ поперек оси | 1 опора |  |  |  |
| 2.11. | Замена вентильного разрядника на анкерной опоре | 1 шт |  |  |  |
| 2.12. | Устройство заземляющего спуска на сложной железобетонной опоре | 1 шт |  |  |  |
| 2.13. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево |  |  |  |
| 2.14. | Валка деревьев и обрезка сучьев в ручную (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево |  |  |  |
| 2.15. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора |  |  |  |
| 3 | КЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение места повреждения силовых кабельных линий | 1 повреждение |  |  |  |
| 3.2. | Комплекс работ по ремонту КЛ 6-10 кВ в грунте (сечение жил кабеля до 95 кв.мм., первые 5 м вставки) | первые 5м вставки |  |  |  |
| 3.3. | Установка концевой муфты типа Квтп-10 в РУ-6-10кВ ТП | 1 шт |  |  |  |
| 3.4. | Установка концевой муфты типа Кнтп-10 на опоре ВЛ-6-10кВ | 1 шт |  |  |  |
| 3.5. | Установка соединительной муфты типа Стп-10 | 1 шт |  |  |  |
| 4 | ТП 6-10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена КТПН-400кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП, перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.2. | Замена КТПН-250кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.3. | Замена КТПН-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.4. | Замена КТПМ-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.5. | Замена КТПМ-100кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.6. | Замена КТПМ-63кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,мачтового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10, РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с АВ-250А-3 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт |  |  |  |
| 4.7. | Замена силового трансформатора ТМГ-400 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт |  |  |  |
| 4.8. | Замена силового трансформатора ТМГ-250 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт |  |  |  |
| 4.9. | Замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт |  |  |  |
| 4.10. | Замена выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А (КСО-366- ВН-16, РВ-10) | 1 шт |  |  |  |
| 4.11. | Капитальный ремонт выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А с ремонтом привода (КСО-366, материалы- ремкомплект для ВН-16, РВ-10) | 1 шт |  |  |  |
| 4.12. | Замена трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт |  |  |  |
| 4.13. | Кап.ремонт трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт |  |  |  |
| 4.14. | Замена автоматического выключателя (3-полюсный, Iном=250А) | 1 шт |  |  |  |
| 4.15. | Замена вентильного разрядника (РВО-10, РВП-10) | 1 шт |  |  |  |
| 4.16. | Замена проходного изолятора (ИП-10-630) | 1 шт |  |  |  |
| 4.17. | Замена изолятора опорного 10 кВ | 1 шт |  |  |  |
| 4.18. | Замена выводов от силового трансформатора до шкафа низкого напряжения (изолиров.провод сеч.70мм2. до 10 м) | 1 ввод |  |  |  |
| 4.19. | Окраска ТП вручную | 1 м2 |  |  |  |
| 4.20. | Восстановление надписей в ТП | 100 букв |  |  |  |
| 4.21. | Ремонт контура заземления ТП | 1 ЗТП, ТП, РП |  |  |  |

Примечание: расценка на основные ремонтные и аварийно- восстановительные работы определяется по результатам проведенного запроса предложений и действует в рамках заключенного договора подряда.

Приложение №3 к «Техническому заданию на выполнение работ по ремонту и неотложных (аварийно-восстановительных работ на объектах электрических сетей 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

Общие требования

- Капитальный ремонт, текущий ремонт, неотложные работы на объектах электрических сетей 10-0,4 кВ (далее ремонт) проводится по объектам электрических сетей принадлежащих заказчику на праве аренды (ЛЭП-10-0,4 кВ, ТП(РП)-6-10/0,4 кВ)  и указанным в Приложении №1 к техническому заданию.

- В техническом задании указанно фактическое техническое состояние,  протяженность и сечение линий электропередачи, технические характеристики трансформаторных подстанций.

- При ремонте линий электропередачи в соответствии с приложением к техническому заданию №2,  конструктивно предусмотрена замена:

  - ВЛ-6-10 кВ на железобетонных опорах с применением неизолированного провода либо изолированного провода (СИП);

  - ВЛ-0,4 кВ на железобетонных либо деревянных пропитанных опорах, при необходимости с заменой на неизолированный либо самонесущий изолированный провод (СИП), при наличии уличного освещения с дополнительным проводом уличного освещения (СИП).

- В объеме ремонтов при необходимости предусмотреть работы по демонтажу линий электропередачи, трансформаторных подстанций. Демонтированные материалы и оборудование передаются заказчику.

- В объеме ремонтов при необходимости предусмотреть расчистку трасс, обрезку крон деревьев на ВЛ 10-0,4 кВ, при изменении трассы линий – согласование отвода земли под новыми трассами линий.

- Приобретение и монтаж осветительной арматуры в объем работ по ремонту электрических сетей не включается.

- При замене электрооборудования трансформаторных подстанций предусмотреть выполнение пусконаладочных работ и в/в испытаний и измерений.

Главный инженер

ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»            			           Д.Э.Юнусов

«_____» _________2012г.

Приложение №2

к договору подряда №___ от «__»_______2012г.

| СОГЛАСОВАННО: ________________________________ ________________________________ ________________________________ «____» ______________2012 года. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ____________________А.Н.Мельников «____» ______________2012 года. |
| --- | --- |

Сводная калькуляция (ФОРМА)

на основные ремонтные и аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,4-10 кВ муниципальных районов Нижегородской области

| № п/п | Перечень основных ремонтных и аварийно-восстановительных работ | Ед.изм. | № Локального сметного расчета | Расценка с НДС тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |
| 1.1. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора 1 пролет 40 м) | 1.1. |  |
| 1.2. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 1.2. |  |
| 1.3. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора | 1.3. |  |
| 1.4. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода АС-50, линейная арматура) | 1 опора | 1.4. |  |
| 1.5. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 1.5. |  |
| 1.6. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом без замены провода (марка стойки СВ95, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 1.6. |  |
| 1.7. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки на одностоечную деревянную опору без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора | 1.7. |  |
| 1.8. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом без замены провода (опора деревянная 9,5м, одинарная вязка, 4 провода, линейная арматура) | 1 опора | 1.8. |  |
| 1.9. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 1.9. |  |
| 1.10. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную железобетонную опору с подкосом с заменой провода на СИП (марка стойки СВ95-2, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 1.10. |  |
| 1.11. | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ без приставки на одностоечную деревянную опору с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 1.11. |  |
| 1.12. | Замена на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры без приставки с подкосом на одностоечную деревянную опору с подкосом с заменой провода на СИП (опора деревянная 9,5 м, СИП2а 3х50+1х54,6+1х16, линейная арматура СИП) | 1 опора (1 пролет 40 м) | 1.12. |  |
| 1.13. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка | 1.13. |  |
| 1.14. | Выправка на ВЛ-0,4 кВ одностоечной опоры до 1 кВ поперек оси | 1 опора | 1.14. |  |
| 1.15. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35) на провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40 м) | 1.15. |  |
| 1.16. | Подвеска на ж.б. опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного провод марки (4хАС-50) с одинарной вязкой , линейная арматура для неизолир. проводов | 1 пролет (40 м) | 1.16. |  |
| 1.17. | Замена на опоре ВЛ-0,4кВ провода неизолированного (4хА-35-50) на СИП 2а(3х50+1х54,6+1х16) , с установкой на опоре линейной арматуры СИП) | 1 пролет (40м) | 1.17. |  |
| 1.18. | Перетяжка на опоре ВЛ-0,4кВ проводов (4хАС-50) с одинарной вязкой | 1 пролет (40м) | 1.18. |  |
| 1.19. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 2х16) | 1 ввод | 1.19. |  |
| 1.20. | Замена наружного ввода длинной до 25 м без подставной опоры (СИП2а 4х25) | 1 ввод | 1.20. |  |
| 1.21. | Устройство контура повторного заземления на деревянной опоре ВЛ-0,4кВ | 1 заземление | 1.21. |  |
| 1.22. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 250 мм) | 1 дерево | 1.22. |  |
| 1.23. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора | 1.23. |  |
| 2 | ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |
| 2.1. | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставки на одностоечную железобетонную опору (марка стойки СВ110, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора | 2.1. |  |
| 2.3. | Замена сложной деревянной опоры ВЛ 1-20 кВ без приставок на сложную железобетонную опору (марка стоек СВ110, опора двухстоечная, одинарная вязка, 3 провода) | 1 опора | 2.3. |  |
| 2.4. | Установка железобетонной приставки ПТ43-2 к одностоечной деревянной опоре | 1 приставка | 2.4. |  |
| 2.5. | Замена линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт | 2.5. |  |
| 2.6. | Ремонт линейного разъединителя РЛНД без заземляющих ножей | 1 шт | 2.6. |  |
| 2.7. | Выправка одностоечной опоры 1-20 кВ поперек оси | 1 опора | 2.7. |  |
| 2.11. | Замена вентильного разрядника на анкерной опоре | 1 шт | 2.11. |  |
| 2.12. | Устройство заземляющего спуска на сложной железобетонной опоре | 1 шт | 2.12. |  |
| 2.13. | Обрезка кроны дерева (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево | 2.13. |  |
| 2.14. | Валка деревьев и обрезка сучьев в ручную (диаметр ствола до 400 мм) | 1 дерево | 2.14. |  |
| 2.15. | Обновление нумерации на опоре ЛЭП | 1 опора | 2.15. |  |
| 3 | КЛ 6-10 кВ |  |  |  |
| 3.1. | Определение места повреждения силовых кабельных линий | 1 повреждение | 3.1. |  |
| 3.2. | Комплекс работ по ремонту КЛ 6-10 кВ в грунте (сечение жил кабеля до 95 кв.мм., первые 5 м вставки) | первые 5м вставки | 3.2. |  |
| 3.3. | Установка концевой муфты типа Квтп-10 в РУ-6-10кВ ТП | 1 шт | 3.3. |  |
| 3.4. | Установка концевой муфты типа Кнтп-10 на опоре ВЛ-6-10кВ | 1 шт | 3.4. |  |
| 3.5. | Установка соединительной муфты типа Стп-10 | 1 шт | 3.5. |  |
| 4 | ТП 6-10/0,4 кВ |  |  |  |
| 4.1. | Замена КТПН-400кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП, перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 4.1. |  |
| 4.2. | Замена КТПН-250кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 4.2. |  |
| 4.3. | Замена КТПН-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.блоках ФБС-6шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 4.3. |  |
| 4.4. | Замена КТПМ-160кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 4.4. |  |
| 4.5. | Замена КТПМ-100кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,киоскового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10,РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с руб РПЦ-250А-6 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 4.5. |  |
| 4.6. | Замена КТПМ-63кВа 6-10/0,4кВ (в/в) тупиковое,мачтового типа(СЭЩ или аналог) на ж.б.приставках-4шт., опора с укосом СВ-110, РЛНД-10/400,провод СИП-3-50-0,02км, ПК-10, РВ0-10, РУ-0,4кВ-вводн.руб, отходящ.фидера с АВ-250А-3 шт., АВ-100А (фид.ул.осв.), контур заземления ТП,перевод нагрузок фид.0,4кВ, пусконаладка и в/в испытания э.о. | 1 шт | 4.6. |  |
| 4.7. | Замена силового трансформатора ТМГ-400 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт | 4.7. |  |
| 4.8. | Замена силового трансформатора ТМГ-250 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт | 4.8. |  |
| 4.9. | Замена силового трансформатора ТМГ-160 кВА 6-10/0,4кВ в ТП | 1 шт | 4.9. |  |
| 4.10. | Замена выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А (КСО-366- ВН-16, РВ-10) | 1 шт | 4.10. |  |
| 4.11. | Капитальный ремонт выключателя нагрузки, разъединителя до 630 А с ремонтом привода (КСО-366, материалы- ремкомплект для ВН-16, РВ-10) | 1 шт | 4.11. |  |
| 4.12. | Замена трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт | 4.12. |  |
| 4.13. | Кап.ремонт трехполюсного рубильника до 400 А (РПЦ) | 1 шт | 4.13. |  |
| 4.14. | Замена автоматического выключателя (3-полюсный, Iном=250А) | 1 шт | 4.14. |  |
| 4.15. | Замена вентильного разрядника (РВО-10, РВП-10) | 1 шт | 4.15. |  |
| 4.16. | Замена проходного изолятора (ИП-10-630) | 1 шт | 4.16. |  |
| 4.17. | Замена изолятора опорного 10 кВ | 1 шт | 4.17. |  |
| 4.18. | Замена выводов от силового трансформатора до шкафа низкого напряжения (изолиров.провод сеч.70мм2. до 10 м) | 1 ввод | 4.18. |  |
| 4.19. | Окраска ТП вручную | 1 м2 | 4.19. |  |
| 4.20. | Восстановление надписей в ТП | 100 букв | 4.20. |  |
| 4.21. | Ремонт контура заземления ТП | 1 ЗТП, ТП, РП | 4.21. |  |

| СОГЛАСОВАННО: ________________________________ ________________________________ ________________________________ «____» ______________2012 года. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ____________________А.Н.Мельников «____» ______________2012 года. |
| --- | --- |

Локальный СМЕТный расчет № __ (ФОРМА)

от ______.2012

«Название………………………………………..»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 20__г. |

| Сметная стоимость работ:_______ |  | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ |  | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ |  | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование затрат |  | Коэффициент |  | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В С Е Г О |  |  |  |  |  |
| Составил Проверил |  |  |  |  |  |