УТВЕРЖДАЮ

Приказ №110-п от 13.12.2012г. :

Генеральный директор

ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»

______________А.Н.Мельников

«___» ____________  2012  года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора

по техническому обслуживанию  электрооборудования, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи и средств ЭХЗ на объекте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго: «Газопровод-отвод и ГРС «Воскресенское в р.п. Воскресенское Нижегородской области.

г. Нижний Новгород

2012 г.

Содержание

|  | Термины и определения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 4 |
|  | Требования к Участнику закупки. Порядок и перечень документов, представляемых Участником закупки | 6 |
|  | Документы, представляемые заказчиком | 9 |
|  | Права и обязанности Заказчика | 9 |
|  | Права и обязанности Участника закупки | 10 |
|  | Условия проведения закупки | 11 |
|  | Порядок работы Комиссия по проведению открытого запроса предложений | 11 |
|  | Заключение договора | 13 |
| № 1 | Приложение №1 | 14 |
| № 2 | Приложение №2 | 34 |
| № 3 | Приложение №3 | 36 |
| № 4 | Приложение №4 | 42 |

- Термины и определения

| B2B-center | - Электронная торговая площадка, выбранная Заказчиком для проведения процедур закупки в электронной форме |
| --- | --- |
| Заказчик | - – государственное энергетическое производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго» юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки (сокращенное название – ГЭПП «НОКЭ»). |
| Организатор закупки (Организатор открытого запроса предложений) | - – государственное энергетическое производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго» юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки (сокращенное название – ГЭПП «НОКЭ», осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение открытого запроса предложений. |
| Комиссия по проведению открытого запроса предложений (далее также Комиссия) | - – коллегиальный орган, сформированный Заказчиком для выбора наилучшей Заявки. |
| Открытый запрос предложений | - – организуемая и проводимая Организатором открытого запроса предложений процедура закупки в электронном виде на электронной торговой площадке b2b-center, не являющаяся торгами, по результатам проведения которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в Документации по открытому запросу предложений, определяет наилучшую Заявку. |
| Извещение | - – документ, объявляющий о начале процедуры открытого запроса предложений, предназначенный для потенциальных Участников открытого запроса предложений, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале процедуры закупки. Извещение о проведении открытого запроса предложений является неотъемлемой частью Документации по открытому запросу предложений. |
| Документация по открытому запросу предложений (далее также - Документация) | - – комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения. |
| Заявка на участие в открытом запросе предложений предложение | - – комплект документов, содержащий письменное предложение Участника открытого запроса предложений. |
| Участник открытого запроса предложений | - – юридическое (несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника) или физическое лицо (несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника), в том числе индивидуальный предприниматель (несколько индивидуальных предпринимателей), представившие Заявку на участие в открытом запросе предложений, допущенные к участию в открытом запросе предложений. |
| Потенциальный Участник открытого запроса предложений | - - поставщик (подрядчик, исполнитель), желающий принять участие в процедуре открытого запроса предложений. |
| Проект Договора | - – двустороннее соглашение, фиксирующее установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, касающихся предмета закупки и возникающих у Заказчика и Участника, чья Заявка будет признана наилучшей по итогам открытого запроса предложений. |
| Наилучшая Заявка | - – Заявка Участника открытого запроса предложений, в которой содержатся лучшие условия выполнения Договора в соответствии с критериями, установленными в Документации, по сравнению с Заявками других Участников. |
| Начальная (максимальная) цена Договора (Лота) | - – предельно допустимая цена Договора (лота), сведения о которой могут быть указаны в Извещении и Документации. |
| Переторжка | - – процедура, предполагающая добровольное изменение цены (или первоначальных условий) Заявки на участие в открытом запросе предложений Участников открытого запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии. |
| Процедура закупки | - - совокупность действий, предусмотренных Документацией о закупке, и направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности. |
| Комиссия по проведению открытого запроса предложений (далее также Комиссия) | - – коллегиальный орган, сформированный Заказчиком для выбора наилучшей Заявки. |

- Общие положения

| Заказчик | Государственное энергетическое производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго» (сокращенное название – ГЭПП «НОКЭ» |
| --- | --- |
| Предмет договора | Техническое обслуживание электрооборудования, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи и средств ЭХЗ на объекте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго: «Газопровод-отвод и ГРС «Воскресенское в р.п. Воскресенское Нижегородской области. |
| Источник финансирования | - Собственные средства организации |
| Инициатор Закупки | - ПТО сектора капитального строительства |
| Контакты для получения справок и дополнительной информации | Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки –Афанасьева Анна Юрьевна, тел.(831) 430-99-24, электронная почта: A.Afanasyeva@noke-nn.ru Ответственное лицо по техническим вопросам – Ануфриева Галина Анатольевна, тел. (831) 430-99-24. электронная почта:Anufrieva@noke-nn.ru |
| Информация о закупке | - Данный Запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор запроса предложений имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. - Данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств |
| Дополнительная информация | На сайте: http://www.noke-nn.ru(раздел /закупки организации/) и на электронной торговой площадке b2b-center (www.b2b-center.ru). |
| Основные требования к продукции | -Участник должен являться членом саморегулируемой организации. -Участник должен иметь в собственности основные виды средств производства для выполнения Работ по Договору, которые должны находиться в рабочем состоянии, или иметь к вышеуказанным средствам производства гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.д.). -Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией. -Участник должен иметь в своем составе аттестованных работников в соответствии с РД 03-19-2007 по А, Б1, Б2, Б8, Б10, Г1, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, навыками и опытом -Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды не менее чем в течение года, предшествующего дате проведения запроса предложений. -Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом. -Имущество Участника не должно находиться под арестом. |
| Дополнительные требования к продукции | - Срок поставки: с момента заключения договора г. по 31 декабря 2013г. Место поставки: согласно условий договора |
| Порядок оплаты продукции и цена | - Оплата выполненного (этапа работ) производится в течение 30-ти дней с момента предоставления Исполнителем счет – фактуры установленного образца и подписания обеими сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по Договору (по этапу работ). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств. Производство расчетов, каким бы то ни было иным способом, может быть осуществлено в исключительных случаях и только по взаимному соглашению сторон. |
| Начальная максимальная цена договора | Лимитная цена Работы составляет 160 000,00 руб., в том числе НДС 18% 24 406,78 руб. Цена, указываемая в Заявке на участие в Запросе предложений, не должна превышать указанную лимитную цену. Расчет стоимости Заявки на участие в Запросе предложений подготовлен в соответствии с Прейскурантом, составленным на основании калькуляции, регламентирующий порядок определения стоимости обслуживания электрооборудования, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи и средств ЭХЗ и утвержденной генеральным директором ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго». |

- Требования к Участнику закупки. Порядок и перечень документов, представляемых Участником закупки

Требования к Участнику закупки

При проведении открытого запроса предложений установлены следующие обязательные требования к участникам открытого запроса предложений в том числе:

1.Участник должен являться членом саморегулируемой организации.

2.Участник должен иметь в собственности основные виды средств производства для выполнения Работ по Договору, которые должны находиться в рабочем состоянии, или иметь к вышеуказанным средствам производства гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.д.).

3.Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.

4.Участник должен  иметь в своем составе аттестованных работников в соответствии с РД 03-19-2007 по А, Б1, Б2, Б8, Б10, Г1, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, навыками и опытом

5.Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды не менее чем в течение года, предшествующего дате проведения запроса предложений.

6.Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом.

7.Имущество Участника не должно находиться под арестом.

Комплект документов, представляемых Участником закупки

- Участник процедуры – юридическое лицо  в составе Заявки на участие в процедуре должен приложить следующий пакет документов:

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1).	Нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к видам работ по обслуживанию  электрооборудования, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи и средств ЭХЗ, выданное саморегулируемой организацией с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ.

2).	Информация о материально-технических ресурсах по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений форме – Справка о материально-технических ресурсах (Форма 7 приложения №1 к закупочной документации).

3).	Информация о выполнении аналогичных договоров по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений форме  – Справка о выполнении обслуживания  Участником по аналогичным объектам (Форма 5 приложения №1 к закупочной документации).

4).	Информация о кадровых ресурсах Участника:

•	Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7 приложения №1 к закупочной документации);

•	Копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г.

5).	Копии балансов за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган.

6).	Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты опубликования Извещения о запросе предложений.

7).	Копии отчетов о прибылях и убытках за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган.

8).	Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

9).	Отзывы (при наличии) о выполняемых (выполненных) Участником работах, аналогичных предмету настоящего запроса предложений.

10).	Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).

11).	Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников:

12)	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 6 мес до даты опубликования Извещения о Запросе предложений .

13)	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 30 календарных дней до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей Документацией о Запросе предложений.

14)	Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).

15)	Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

16)	Нотариально заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты).

17).	Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.

18)	Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации.

19)	Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

20)	Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации.

21)	Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью организации.

22) Требования к сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений

Заявка на участие в Запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче Заявки на участие в Запросе предложений . В любом случае этот срок не должен быть менее чем 180 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений (п. 2.8).

Указание меньшего срока действия Заявки на участие в Запросе предложений является основанием для ее отклонения.

21) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если для данного участника закупки, оказание услуг, являющихся предметом договора, не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо Участник процедуры вправе приложить к Заявке на участие иные документы, которые, по мнению Участника процедуры, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

- В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору процедуры о соответствии Участника данному требованию.

Срок представления документов

Документы должны быть поданы на портал В2В-Center  в соответствии с Регламентом портала В2В-Center, указанным в Извещении о проведении закупки в разделе «Действительно до…». Дата начала подачи

- Заявки на участие принимаются Дата начала подачи Заявок - с «14» декабря 2012 г.

Дата окончания срока подачи Заявок – на электронной торговой площадке по «24» декабря 2012 г до 10ч .00м..

- Дата вскрытия конвертов: 24.12.12 15ч00мин

- Дата рассмотрения и оценки: 25.12.12 10ч00мин.

- Дата рассмотрения и оценки: 25.12.12 17ч00мин.

Дата подведения итогов:26.12.2012 в 10.ч00мин.

- Время – московское

- Документы, представленные после указанного срока, Заказчиком не принимаются

- Возможность проведения процедуры переторжки : проведение процедуры переторжки не предусмотрено.

Порядок представления документов

- Предложение на поставку продукции выставляется на электронной торговой площадке - сайте B2B-center по существующей форме

- Предложение на поставку продукции должно быть подписано электронной цифровой подписью

- Оценка Заявок будет осуществляться исходя из электронных форм документов Заявок поданных участником на ЭТП (www.b2b-center.ru), подписанных ЭЦП .

- Участник признанный Победителем запроса предложений предоставляет подлинники документов по почте или через своего представителя по адресу: 603000 г.Нижний Новгород ул.Ярославская д.2 оф.8  в течении 3-х рабочих дней с момента опубликования итогового протокола на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru(или сайте www.b2b-center.ru или сайте организации http://www.noke-nn.ru(раздел /закупки организации/)

- Заказчик не несет ответственности за утерю или не своевременное предоставление Участником документов, отправленных почтой или курьерской службой

- Вся документация, представляемая на закупку, составляется на русском языке

- Заявка, анкета, комплект документов, составляющие Предложение Победителя, заверяются печатью организации-Победителя закупки и подписываются руководителем .

- Заявка, анкета, комплект документов, коммерческое предложение, составляющие Предложение Победителя закупки, конверты не должны иметь повреждений, подчисток, помарок, а также нарушений печати Участника закупки

- Заявка, анкета, комплект документов Победителя закупки представляется Заказчику в запечатанном конверте с соответствующей записью на конверте .Допускается использование конверта с символикой Участника закупки, содержащее его наименование и почтовый адрес

- Все надписи на конвертах должны быть четкими и разборчивыми

- Не предоставление или неполное    представление   документов, либо  представление документов с отклонением от установленных в настоящей закупочной документации форм Победителем,  признается уклонением от заключения договора

- Документы, представляемые Заказчиком

- Техническое задание  (Приложение №4 к закупочной документации)

- Права и обязанности Заказчика

Заказчик имеет право

- Объявить процедуру закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая Участнику закупки понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

- Не представлять обоснование и мотивацию своих действий при объявлении процедуры закупки несостоявшейся или при завершении процедуры закупки без заключения договора

- Перенести крайний срок подачи Предложений Участников закупки

- Не отвечать и не иметь обязательств по возмещению любых расходов, которые понес Участник закупки, независимо от характера проведения и результатов закупки

- Считать нарушением требований и условий закупочной  документации наличие изменений, сокращений, дополнений при оформлении документов и отклонить рассмотрение документов

- Отказать в приеме документов в ситуациях, когда:

- заявка, анкета и Предложение Участника закупки поданы по истечении срока приема заявок, указанного в извещении

- заявка и документы к ней поданы представителем Участника закупки, не уполномоченным действовать от имени Участника закупки

- представлены не все документы, перечисленные в закупочной документации, либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом

- Запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию о соответствии действительности сведений, содержащихся в документах Участников закупки

- Требовать предоставления Участником закупки обеспечения исполнения обязательств по направляемым предложениям

- После окончания срока подачи предложений направить поступившие предложения Экспертам для проведения технической экспертизы

- Не нести ответственности за неполучение Участником закупки информации о разъяснении  закупочной документации, если он  получил закупочную документацию в неофициальном порядке

- В целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных Участниками предложений более, чем на 35 процентов,  запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение

Заказчик обязан

- При внесении изменений в закупочную документацию (в т.ч. в Извещение о закупке), срок подачи предложений продлить так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика внесенных изменений до даты окончания подачи предложений Участниками закупки, такой срок составлял не менее чем 3 дня

- В течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса Участника закупки о разъяснении закупочной документации направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений закупочной документации

- Разъяснения положений закупочной документации разместить на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос

- Сообщить по письменному запросу Участника закупки о причинах отклонения заявки и его Предложений

- Гарантировать конфиденциальность сведений, полученных от Участника закупки, если участник закупки настаивает на условиях конфиденциальности

- Права и обязанности Участника закупки

Участник закупки имеет право

- Не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи предложений направить Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации

- Вправе изменить или отозвать предложение в любое время до окончания срока, установленного в закупочной документации

Участник закупки обязан

- Представить заявку на участие в запросе предложений, подписанную лицом, имеющим право представлять интересы юридического лица без доверенности

- Представить только одно коммерческое предложение

- Примечание: 1. При представлении нескольких коммерческих предложений – все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Примечание: 2 Внесение изменений в поданное коммерческое предложение, в т.ч. изменение цены предложения, не будет рассматриваться Заказчиком, как подача «второго» предложения.

- Примечание: 3 Снижение цены коммерческого предложения на портале B2B-center возможно только до окончания срока подачи предложений

- Не допускать подачу предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций всего перечня продукции

- Не изменять и не отзывать направленное предложение после окончания срока подачи предложений

- Не предоставлять в предложении заведомо недостоверные сведения

- Выполнять требования условий закупки, предусмотренные в закупочной документации

- Отвечать на запросы Заказчика, касающиеся проверки надежности и платежеспособности Участника закупки

- Нести все расходы, связанные с подготовкой и подачей своих Предложений

- Обеспечить подачу заявки и всех необходимых приложений строго в соответствии с требованием закупочной документации

- Участник признанный Победителем запроса предложений предоставляет подлинники документов по почте или через своего представителя по адресу: 603000 г.Нижний Новгород ул.Ярославская д.2 оф.8  в течении 3-х рабочих дней с момента опубликования итогового протокола на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru(или сайте www.b2b-center.ru или сайте организации http://www.noke-nn.ru(раздел /закупки организации/)

- Условия проведения закупки

Условия проведения закупки

- В случаи если по запросу предложений не подано ни одно предложение или по результатам оценки предложений не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся.

- Если при проведении процедуры запрос предложений поступило только одно предложение, то оно рассматривается, и в случае соответствия предложения и Участника закупки требованиям закупочной документации, с таким Участником, по решению генерального директора Заказчика), может быть заключен договор.

- В случаи несоответствия предложения и Участника закупки требованиям закупочной документации, запрос предложений признается несостоявшимся.

Критерии оценки заявок Участников закупки

- Критерии оценки Участников закупки определены в приложении №  2 к закупочной документации.

- Основным критерием выбора победителя является минимальная стоимость работ (с учетом НДС),  при условии соответствия предложения Участника закупки всем требованиям закупочной документации.

- При равенстве по набранным баллам, предпочтение будет иметь заявка Участника закупки, поданная раньше других.

- Порядок работы Комиссия по проведению открытого запроса предложений

Общие положения

- Предложения Участников будут рассмотрены в течение 3 дней со дня окончания срока представления предложений

- Комиссия по проведению открытого запроса предложений осуществляет оценку и сопоставление предложений участников в рамках процедуры закупки

- Заседание Комиссии по проведению открытого запроса предложений являются правомочным при присутствии более 50% членов Комиссии

- Решения Комиссии по проведению открытого запроса предложений принимаются простым большинством голосов членов комитета

- Присутствие представителей Участников на заседании Комиссия по проведению открытого запроса предложений  не предусматривается

Принятие решения о допуске к участию в закупке

- Решение о допуске Участников закупки принимается на заседании Комиссии по проведению открытого запроса предложений

- Комиссия по проведению открытого запроса предложений рассматривает поступившие заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией

- Не принимаются для дальнейшей оценки предложения Участников закупки, содержащие неполные комплекты документов

- Решение о допуске к участию в процедуре закупки Участников закупки и о признании Участников закупки участником закупки или об отказе в допуске таких Участников закупки к участию в закупке Комиссия по проведению открытого запроса предложений может принимать с учетом заключения Экспертов

Оценка предложений Участников закупки

- Комиссия по проведению открытого запроса предложений на очередном заседании рассматривает поступившие предложения на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о закупке и закупочной документации, и оценивает такие заявки

- Оценка предложений участников закупки осуществляется в соответствии с критериями и в порядке, установленными закупочной документацией(Приложение №2 к закупочной документации)

Выбор Победителя запроса предложений

- Комиссия по проведению открытого запроса предложений по результатам оценки формирует протокол рассмотрения и оценки и итоговый протокол по выбору победителя запроса предложений.

- Генеральный директор Заказчика определяет победителя запроса предложений на основании протокола рассмотрения и оценки Комиссии по проведению открытого запроса предложений.

- Результаты рассмотрения и оценки предложений оформляются Протоколом рассмотрения и оценки заявок, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках размещения заказа, подавших предложения, об отклоненных предложениях с обоснованием причин отклонения, после чего Комиссии по проведению открытого запроса предложений  формирует итоговый протокол о выборе победителя, сведения об условиях исполнения договора, указанных в предложении победителя и иные необходимые сведения

- Итоговый Протокол о результатах процедуры закупки подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по проведению открытого запроса предложений,  и размещается Организатором закупки на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола

- Победителем закупки признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и предложению которого присвоен первый номер

- Первый номер присваивается Участнику запроса предложений, предложения которого в большей степени отвечают всем требованиям, содержащимся в закупочной  документации,  имеющий по сравнению с другими Участника закупки более высокую профессиональную компетентность, предложивший наименьшую цену, имеющий необходимое ресурсное обеспечение. При равных условиях, предложенных Участниками закупки, преимущественное право на заключение договора предоставляется Участнику, в большей степени соответствующему прочим критериям, перечисленным в Извещении о проведении закупки

- Заключение договора

- Договор с победителем должен быть заключен Заказчиком течение 10 (десяти) дней, но не позднее даты действия коммерческого предложения

- Если победитель закупки не предоставил Заказчику подписанный им договор в срок а так же оригиналы документов заявки на участие в открытом запросе предложений , такой участник признается уклонившимся от заключения договора

- Если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, генеральный директор Заказчика) вправе принять решение о заключении договора с другим контрагентом

- Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

- несоответствия Участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в закупочной документации;

- предоставления Участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в предложении (заявке)

- При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора

- Договор заключается в соответствии с локальными актами Заказчика, регулирующими порядок договорной деятельности, путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенного в закупочной документации, и лучшего предложения участника с учетом преддоговорных переговоров

- В случае, если при заключении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте и сайте Заказчика размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий

Приложение №1

к закупочной документации

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ  В ЗАЯВКУ

| Фирменный бланк Участника «_____»__________года №______ |  |
| --- | --- |

- Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие в Запросе предложений.

- Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1)

| « ___» ________ 20__ года № __________ |  |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив Извещение №  ______ о проведении открытого Запроса предложений № ________________ опубликованное на официальном Интернет - сайте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» http://www.noke-nn.ru  и Документацию о Запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о Запросе предложений,

__________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений)

предлагает заключить Договор на __________________________________ на условиях и в соответствии с коммерческими и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку на участие в Запросе предложений при условии начала работ по объекту в _________ 20__ г. и окончании в _________ 20__ г., на общую сумму:

_________________________________________________________________________

(цена Заявки на участие в Запросе предложений (с НДС) руб.)

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «_____»__________ года (указывается окончание срока действия заявки).

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений на участие в Запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

|  | Коммерческое предложение (Форма 2). | на ___ листах; |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое предложение (Форма 3). | на ___ листах; |
|  | Анкета Участника (Форма 4). | на ___ листах; |
|  | Справка о выполнении работ Участником по аналогичным объемам (форма 5) |  |
|  | Справка о материально–технических ресурсах (Форма 6). | на ___ листах; |
|  | Справка о кадровых ресурсах Участника ах (Форма 7). | на ___ листах; |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность | на ___ листах; |
| Приложение 11 | Опись документов, содержащихся Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 11). | на ___ листах; |
| Приложение 12 | Договор в 2-х экземплярах с приложениями | на ___ листах; |
| Приложение 13 | Прочие документы (перечислить). | на ___ листах; |

____________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Коммерческое предложение. (Форма 2)

Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений  № ________________________

    - Расчет цены заявки на участие в Запросе предложений

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости работ | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, молниезащиты и ведение технической документации | Смета № 1 |  |
| 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт КИП и А, АСУ и ТМ и ведение технической документации | Смета № 2 |  |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт производственно-технологической связи и ведение технической документации | Смета № 3 |  |
| 4 | Обслуживание и текущий ремонт средств ЭХЗ и ведение технической документации | Смета № 4 |  |
|  | Итого |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |

* Итого по расчету будет являться ценой Заявки на участие в Запросе предложений.

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/______

- Техническое предложение (Форма 3)

Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений

№ ___________________________

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Приложения 1 «Задание на проектирование» и Приложения 2 «Проект договора» к Документации о Запросе предложений.

Положения Приложения 1 «Задание на проектирование» и Приложения 2 «Проект договора» к Документации о Запросе предложений нами изучены и являются понятными по всем пунктам.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в Запросе предложений, выполнить работу собственными силами. Заявки на участие в Запросе предложений, в объеме и в строгом соответствии с нижеприлагаемым перечнем работ (Форма 3.1) и на условиях, изложенных в пояснительной записке (Форма 3.2), а также условиями, определенными в Приложение 1 «Задание на проектирование» и Приложение 2 «Проект Договора» к Документации о Запросе предложений, с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в Документации о Запросе предложений.

- Ведомость объемов работ на  оказание услуг  обслуживанию  электрооборудования, молниезащиты,   КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ на объекте: «Газопровод-отвод и ГРС р.п. Воскресенское, Нижегородской области». (форма 3.1)

| №п/п |  | Наименование | Периодичность | Примечание (Обязанности «Исполнителя») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000*, ПТЭЭП п.п.3.4.18, 3.4.19, 3.4.35. - Планы-графики производства планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, молниезащиты, КИП и А, АСУ и ТМ производственно- технологической связи, средств, ЭХЗ и сосудов, работающих под давлением (пылеуловители) на ГРС, утвержденные с генеральным директором ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»; - Должностные инструкции, производственные инструкции по профессиям обслуживающего персонала; |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, молниезащиты и ведение технической документации |  | 1 раз в месяц | ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000*, ПТЭЭП п.п.3.4.18, 3.4.19, 3.4.35. Обслуживание щитов электроснабжения: внешний осмотр, проверка надежности заземления и исправность запорных устройств, осмотр контактных соединений проводов и кабелей, проверка отсутствия оплавления изоляции, следов замыкания и окисления, замена дефектных проводных соединений, протяжка клемных соединений. |
|  |  |  | 1 раз в квартал | Обслуживание системы освещения, вт.ч. взрывозащитных светильников внешний осмотр светильников и питающей проводки, проверка неисправности ламп в светильниках и замена неисправных, очистка защитных стекол светильников от пыли, осмотр контактных соединений проводов и кабелей, проверка надежности крепления. |
|  |  |  | 2 раза в год | Проверка состояния защитных заземлений. Проверка выполнения соединений на соответствие проекту, внешний осмотр цепей защитного заземления, мест сварных и болтовых соединений, проводника соединяющего оборудование с системой заземления, осмотр и при необходимость полная или частичная замена системы заземления и восстановление их лп\акокрасочного покрытия. |
|  |  |  | 1 раз в квартал | Обслуживание линии внешнего электроснабжения, визуальный контроль состояния приставок, опор, проводов и тросов ВЛ, замена поврежденных изоляторов, обновление надписей. |
|  |  |  | 1 раз в квартал | Обслуживание освещения на мачтовых площадках проверка срабатывания включение освещения в ручном и автоматическом режимах, обслуживание щита управления освещением, внешний осмотр светильников и питающей проводки, проверка неисправности ламп в светильниках и замена неисправных, очистка защитных стекол светильников от пыли, осмотр контактных соединений проводов и кабелей, проверка надежности крепления. |
| 2. | Техническое обслуживание и текущий ремонт КИП и А, АСУ и ТМ и ведение технической документации |  | 1 раз в месяц | ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000* Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений оборудования, проверка целостности печатей, пломб |
|  |  |  | 1 раз в месяц | Очистка от загрязнений и пыли. Проверка качества крепления и маркировки. Обновление надписей (при необходимости) . Проверка наличия, состояния и правильности выполнения заземления. Проверка на отсутствие сигналов, сигнализирующих о неисправностях. Проверка соответствия напряжения питания требованиям эксплуатационной документации. |
|  |  |  | 1 раз в год | Протяжка деталей крепления оборудования, болтовых соединений и заземлителя. Подтяжка уплотнения кабельных вводов. Демонтаж оборудования. Монтаж оборудования с уплотнением резьбовых соединений. Очистка от загрязнений и пыли внутри корпуса. Очистка внутренних узлов и проверка их технического состояния. Проверка технического состояния электрических соединений и контактов, чистка контактов, протяжка клеммных соединений. Проверка надежности крепления, уплотнения резьбовых соединений. Проверка герметичности приборов и продувка импульсных линий. |
|  |  |  | 1 раз в год | Ревизия , ремонт автоматики подогревателя газа. Настройка температурных режимов. |
|  |  |  | 2 раза в год | Ревизия контрольно-измерительных приборов, ревизия датчиков, проверка надежности сварных (болтовых) соединений молниеотводов с контуром заземления, проверка надежности заземления |
| 3. | Обслуживание и текущий ремонт производственно-технологической связи и ведение технической документации. |  | 1 раз в месяц | ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000* Обслуживание оборудования РРС, АФУ, телефона с ППДС на ГРС. Осмотр блоков, проверка схемы управления, срабатывания сигнализации, чистка контактов разъемов блоков РРС, проверка качества связи, измерение электрических характеристик, регулировка уровней приема и передачи (при необходимости), устранение дефектов, проверка качества работы оборудования РРС в целом. Пpовеpка состояния и надежности антенных устройств , юстировки антенн, осмотр крепежных устройств, разьемов, пpовеpка работоспособности оборудования с помощью приборов, контроль выходных уровней аппаратуры, контроль питающего и стабилизированного напряжений, проверка качества работы, осмотp и чистка узлов телефонного аппарата. |
|  |  |  | 2 раза в год | Измерение кабеля постоянным и переменным током. Измерение электрических параметров кабеля рефлектометром, осмотр кабельной трассы, проверка наличия замерных ж/б столбиков закрепления трассы на местности. осмотр вводно-кабельного оборудования, кабельных боксов с чисткой и устранением дефектов, проверка качества работы, проверка КЛС на герметичность. |
| 4. | Обслуживание и текущий ремонт средств ЭХЗ и ведение технической документации. |  | 2 раза в месяц | - ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000*, Положение по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вдольтрассовых высоковольтных линий электропередачи и средств электрохимической защиты» Обслуживание УКЗ: внешний осмотр на предмет нарушений в конструкции корпуса, проверка надежности заземления и сохранность запорных устройств, осмотр контактных соединений проводов и кабелей внутри станции проверка отсутствия следов оплавления изоляции, замыканий и окисления (при выявлении дефектные контакты очистить, проверка работоспособности станции по рекомендациям завода. |
|  |  |  | 2 раза в год | Текущий ремонт УКЗ: проверка четкости фиксации органов управления, отсутствие механических заеданийзамена дефектных проводных соединений элементов станции; |
|  |  |  | 2 раза в год | Обслуживание блоков диодно-резисторных осмотр на предмет отсутствия повреждений, очистка от посторонних предметов и продувка, осмотр контактных соединений входящих и отходящих кабелей, протяжка резьбовых соединений и обработка изолирующим составом, проверка состояния диода и при необходимости замена, восстановление лакокрасочного покрытия. |
|  |  |  | 1 раз в год | Обслуживание КИП: осмотр состояния КИП, осмотр состояния контактных соединений измерительных кабелей, проверка исправности контрольных выводов, очистка и смазка запорных устройств, протяжка и обработка техническим вазелином контактных соединений, восстановление лакокрасочного покрытия. |
|  |  |  | 4 раза в год | Воздушные и кабельные линии электропередач: визуальный контроль состояния приставок, опор, проводов и тросов ВЛ, замена поврежденных изоляторов. |
|  |  |  | 2 раза в год | Обслуживание трансформаторных подстанций: внешний осмотр, контроль за режимом работы оборудования, мелкий ремонт оборудования, не требующий его вывода из ремонта, контроль уплотнений, проверка отсутствия течи масла, визуальный осмотр изоляторов, отсутствие трещин, сколов и т.п |
|  |  |  | 2 раза в год | Проверка состояния изолирующих фланцевых соединений ( внешний осмотр, проверка исправности ИФС). Контроль защитных потенциалов. Измерение защитного потенциала труба - земля на КИП установленных на г/п протяженностью 24 км ( 16 замеров), ГРС 8 замеров и г/п на дом оператора 4 замера. |

Пояснительная записка по техническому обслуживанию  электрооборудования, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи и средств ЭХЗ на объекте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго: «Газопровод-отвод и ГРС «Воскресенское в р.п. Воскресенское Нижегородской области. (Форма 3.2)

В данной форме участник помимо всего прочего должен указать перечень нормативных документов, которыми он будет руководствоваться при выполнении работ по предмету Запроса предложений.

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

3.3.3. Сведения о графике выполнения работ. (Форма 3.4).

| № | Наименование работ | Сроки выполняемых работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, молниезащиты и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт КИП и А, АСУ и ТМ и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт производственно-технологической связи и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обслуживание и текущий ремонт средств ЭХЗ и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, молниезащиты и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Настоящим подтверждаем, что продолжительность выполнения работ по ____________________________________ для нужд ___________________________ не превышает ___ месяцев со дня заключения договора.

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

- Анкета Участника (Форма 4)

Приложение 3 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений                            № ____________________________

| № n/n | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование фирмы - Участника, дата регистрации |  |
| 2. | Юридический адрес |  |
| 3. | Почтовые адреса |  |
| 4. | Фактический адрес |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8. | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9. | ИНН/КПП Участника |  |
| 10. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты |  |
| 11. | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 12. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 13. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15. | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	                                                               Дата _________		/________/________

Справка о выполнении работ Участником по аналогичным объектам в период с 2010 г. по 2012г. (Форма 5)

| № п/п | Наименование объекта | Объем работ | Основные характеристики объекта | Наименование заказчика, адрес и контактный телефон/факс заказчика, контактное лицо | Сумма договора всего с НДС, руб. | Дата начала и окончания работ (квартал, год) |  | Роль и объем работ, выполняемых собственными силами в руб. с НДС. | Наличие положительных отзывов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2010 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего за 2010 год: |  |  |  |  |  |
| 2012 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего за 2012А год: |  |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

- Справка о материально-технических ресурсах. (Форма 6)

Приложение 5 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений                      № __________________________

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Право собственности | Назначение в отношении предмета Запроса предложений | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оргтехника |  |  |  |  |  |
| 2. | Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по предмету запроса предложений. Другие (перечислить) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

- Справка о кадровых ресурсах Участника. (Форма 7)

Приложение 6 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений

№ ______________________

3.7.1. Общие данные о кадровых ресурсах организации. (Форма 8.1)

| - № - п/п | - Наименование показателей | - Кол-во человек, подразделения - 2011 год | - Кол-во человек, подразделения - 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Общее количество сотрудников Организации |  |  |
| - 1.1. | - Количество застрахованных лиц* |  |  |
| - 1.2. | - Среднесписочная численность* |  |  |
| - 2. | - Количество сотрудников, занимающихся ТО |  |  |
| - 3. | - Штатная структура, подразделений, ТО: |  |  |
|  | - - |  |  |

- *В соответствии с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

Приложение 7 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений

Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ.
(Форма 8.2)

| № п/п | Должность сотрудников | Фамилия, имя, отчество сотрудника | Образование, квалификация, сертификаты, ученая степень, награды, участие в международных проектах и др. | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Опыт работы по проекти-рованию аналогичных объектов | Участие в других проектах в период проведения работ по предмету Запросу предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 9)

- Приложение 8 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений  № _______________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации, предоставляющее информацию)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |

Руководитель организации	     	/_______________(ФИО)

- м.п.	  					Дата		/	/

- Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений. (Форма 11).

Приложение 11  к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений

№ ____________________________

| № п/п | Наименование | Количество листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1). |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 2). |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 3). |  |  |
|  | Анкета Участника (Форма 4). |  |  |
|  | Справка о выполнении работ Участником по аналогичным объектам (Форма 5). |  |  |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (Форма 6). |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7). |  |  |
| Другие документы, подтверждающие соответствие Участников квалификационным требованиям: |  |  |  |
|  | Нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией |  |  |
|  | Нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией |  |  |
|  | Копия декларации расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г. |  |  |
|  | Копии балансов за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган. |  |  |
|  | Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты опубликования Извещения о запросе предложений в соответствии с п.1.1.1. |  |  |
|  | Копии отчетов о прибылях и убытках за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган. |  |  |
|  | Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г., с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган |  |  |
|  | Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3). |  |  |
|  | Отзывы (при наличии) о выполняемых (выполненных) Участником работах, аналогичных предмету настоящего Запроса предложений |  |  |
|  | Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах). |  |  |
| Документы, подтверждающие правоспособность Участников: |  |  |  |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 30 календарных дней до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей Документации о Запросе предложений. |  |  |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 30 календарных дней до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей Документацией о Запросе предложений. |  |  |
|  | Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). |  |  |
|  | Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. |  |  |
|  | Нотариально заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений . |  |  |
|  | Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации. |  |  |
|  | Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации. |  |  |
|  | Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. |  |  |
|  | Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации. |  |  |
|  | Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью организации. |  |  |

Документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, должны быть обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

Приложение№2 к закупочной документации

Критерии оценки Участников закупки {для закупки услуг}

Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке

Оценка заявок на участие в закупке проводится на основании следующих критериев:

| № п/п | Наименование критерия | Вес критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена | 0,60 |
| 2 | Услуги | 0,40 |

| Критерии оценки | Минимальный балл / максимальный балл |
| --- | --- |
| 1. Цена (Ra) Ra - Amax – A1 x 100 i Amax где: Rai - рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; A1 - цена договора, предложенная 1-м участником. | 60 |
| 2. Услуги (Rq) Оценка заявок на участие в закупке по критерию будет произведена в следующем порядке: Итоговый рейтинг (Rq) каждой заявки по критерию рассчитывается на основании следующей формулы: Rq = Q1+Q2+Q3, где Критерий 1 (Q1) «Показатель рейтинга надежности» Оценивается от 0 до 20 баллов. (При оценке учитывается значение рейтинга, а также количество и статус (международный/национальный) рейтинговых агентств). Исключительно высокий уровень надежности (самая высокая кредитоспособность) – 20 баллов; Очень высокий уровень надёжности (очень высокая кредитоспособность) – 10 баллов; Высокий уровень надежности (уровень кредитоспособности выше среднего) – 5 баллов; Остальные показатели – 0 баллов Критерий 2 (Q2) «Опыт страховой компании, исчисляющийся количеством лет, в течение которых страховая компания осуществляет страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» Оценивается от 0 до 10 баллов. Свыше 10-ти лет – 10 баллов; От 5-ти до 10-ти лет – 5 баллов; до 5-ти лет – 0 баллов. Критерий 3 (Q3) «Перечень дополнительных сервисных услуг по ведению и сопровождению договора страхования, процессу урегулирования страхового случая и выплате страхового возмещения» Оценивается от 0 до 10 баллов. - от 3-х до 5-ти (включительно) предложений – 5 баллов; - свыше 5-ти предложений – 10 баллов; – остальные предложения – 0 баллов. Итоговый рейтинг (R) каждой заявке рассчитывается на основании следующей формулы: R= Ra*0.6+Rq*0.4 Где: Ra – рейтинг, присвоенный заявке по критерию цена; 0,6 – вес критерия цена; Rq - рейтинг, присвоенный заявке по критерию услуги; 0,4 – вес критерия услуги. В случае, если предложение содержит информацию, нуждающуюся в уточнении, либо усложненные схемы, программы, условия, порядки, либо если предложения отсутствуют или детально не прописаны в соответствующих разделах организационно технического предложения или заявки – такие предложения получают 0 баллов. В случае если участниками представлены предложения, содержащие равнозначные качественные и количественные показатели, все они получают максимальный балл. | 40 |
| Победителем запроса предложений будет признан Участник, показатель итогового рейтинга (R) которого имеет наивысшее значение. В случае, если по итогам оценки, заявки имеют равнозначный показатель (R), первый номер присуждается той заявке, которая была зарегистрирована раньше заявок других участников процедуры закупки. |  |

Приложение № 3

к закупочной документации

Проект

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА(лота)

Договор №

на технического обслуживания электрооборудования, молниезащиты, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ.

г. Н. Новгород                                                                                    «____»______________2012 г.

ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»  именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице  генерального директора Мельникова Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности _________________., с одной стороны и ………………….., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  …………………………………….., действующего на основании (Устава) доверенности №…… от ……….. г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию  электрооборудования, молниезащиты, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ на объекте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго: «Газопровод-отвод и ГРС «Воскресенское в р.п. Воскресенское Нижегородской области

  - Услуги по техническому обслуживанию Объекта осуществляется персоналом «Исполнителя»

- Стоимость работ и порядок расчетов.

  - Стоимость договора по оказанию услуг по техническому обслуживанию  электрооборудования, молниезащиты, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ на объекте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго: «Газопровод-отвод и ГРС «Воскресенское в р.п. Воскресенское Нижегородской области

определяется по результатам запроса ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»  от «   » «          »

201  г. №      /        /                       ) и составляет:………………….

(…………………………………………………………….. рублей ….. копейки), в том числе

НДС 18% …………………………….. (……………………………….. рубля ….. копейки).

  - Оплата выполненных работ (этапа работ) производится в течение 30-ти дней с момента предоставления Исполнителем счет – фактуры установленного образца и подписания обеими сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по Договору (по этапу работ). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств. Производство расчетов, каким бы то ни было иным способом, может быть осуществлено в исключительных случаях и только по взаимному соглашению сторон.

- Порядок сдачи и приемки работ.

  - Приемка выполненных работ (этапа работ) осуществляется по Акту сдачи-приемки и счет – фактуре установленного образца. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с отметкой о выполнении в эксплуатационном журнале.

  - Заказчик, после получения акта сдачи-приемки оформляет акт со своей стороны и в соответствии с п.2.1. производит расчет за выполненные работы.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от  подписания акта сдачи-приемки, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и произвести расчеты в соответствии с п.2.1. договора.

  - Если в 45-дневный срок после сдачи работ Заказчику, подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Исполнителем одностороннему акту приемки работ.

- Ответственность сторон.

  - За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Исполнитель обязан в течение 30 дней со дня выдачи акта выполненных работ  по требованию Заказчика, своими средствами и за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные замечания, допущенные по его вине.

  - При нарушении срока завершения Работ или любого из этапов Работ, установленного настоящим договором и допущенного по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (пени) в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

  - Документация, выданная по настоящему договору, является собственностью Заказчика и  не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам (кроме подрядных организаций) без согласия Исполнителя.

  - Заказчик при невозможности оплаты проектно-сметной документации денежными средствами производит оплату за выполненные работы другими средствами по согласованию с Исполнителем.

4.6.  Исполнитель организовывает работы  в соответствии с ВРД 39-1.10-069-2002 (Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов),  ВРД 39-1.10-006-2000* (Правила технической эксплуатации магистральный газопроводов), ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и другими действующими нормативными документами.

Дополнительный объем работ выполняется за счет корректировки с оформлением ведомости дополнительных объемов работ.

4.7. Работы выполняются инструментом и приборами Исполнителя которые должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь сертификаты или другие документы, подтверждающие их качество.

4.8.  Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями: с действующими ГОСТами, СНиПами, ТУ, Стандартами, требованиями, Правилами безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов, Положением по технической эксплуатации  газораспределительных станций магистральных газопроводов, обследование ЭХЗ на соответствие ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

4.9. Персонал Исполнителя обязан  выполнять работы в соответствии с требованиями:

- действующих нормативных документов по охране труда;

- пожарной и промышленной безопасности;

Исполнитель несет ответственность за соблюдение персоналом Правил ОТ и ТБ, ПБ как в процессе выполнения работ, так и при нахождении в близи действующего оборудования и на территории газораспределительной станции.

Ответственные лица Исполнителя должны обеспечить подчиненный им персонал средствами индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ и осуществлять контроль соблюдения персоналом Правил ОТи ТБ.

4.10. Заказчик имеет право:

-  Контролировать объём работ и своевременность их выполнения Исполнителем.

- Предъявлять претензии Исполнителю по качеству и срокам выполнения работ, предусмотренных Договором.

4.11.  Исполнитель обязан:

-  Проводить плановое техническое обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией и графиком работ (форма 3.4), согласованных с Заказчиком.

- Проводить внеплановое техническое обслуживание  на основании заявки Заказчика.

- Соблюдать требования инструкций по технике безопасности, противопожарной безопасности, действующих в организации Заказчика.

4.12.  При выявлении и выдачи замечаний Заказчиком Исполнителю, в процессе проведения услуги или в гарантийный срок, последний устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки.

- Другие условия договора.

  - Споры, которые могут возникнуть при заключении, исполнении или расторжении настоящего Договора, либо связанные с настоящим Договором, стороны будут стремиться разрешить в порядке досудебного разбирательства. При этом стороны обязуются при разрешении споров направить контрагенту претензию, которую последний обязан рассмотреть в течение 15-ти дней с даты получения.

  - Споры, не разрешенные в претензионном порядке, стороны передают на рассмотрение в  Арбитражный  суд.

  - Если в ходе исполнения настоящего договора возникает необходимость в передаче и использовании сторонами информации, составляющей коммерческую тайну и/или иных сведений конфиденциального  характера, то стороны обязуются заключить согласно соглашение о конфиденциальности

  - Исполнитель при производстве работ обязуется осуществлять контроль за исполнением своими работниками и субподрядными организациями, привлекаемыми к выполнению работ по настоящему договору, вышеуказанных требований в области охраны окружающей среды. В случае нарушения указанного обязательства Исполнитель обязуется добровольно возместить причиненный ущерб и компенсировать все издержки за нанесенное негативное воздействие на окружающую среду, включая взысканные с Заказчика штрафы.

  - В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ____________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 4.11 настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

- Изменение и расторжение договора.

  - Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.

  - В случае расторжения договора по инициативе Заказчика последний производит расчет с Исполнителем за фактически выполненные работы на день расторжения.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Срок действия договора и юридические адреса сторон.

  - Срок вступления договора в действие установлен с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Срок окончания действия Договора «31» декабря 2013 г.

  - Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель:                                                     Заказчик:                                                                                                                 …………………………… …                            ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»

……………………………………,                   603000 г.Нижний Новгород,                                  …………………………………….                    ул. Ярославская, д.2, оф.8                                                                                     …………………………………,                        тел., факс: (831) 430-81-92, 430-53-89                                                 ………………………………                             ИНН 5260004366 КПП 526001001,                                                ..……………………………..                             Расч./счет 40602810001000002463,                                                            …………………………………………..           Кор./счет 30101810300000000821,                                                      ………………………………………..               ФАКБ «Российский капитал» (ОАО)     ……………………………………                     в г. Нижнем Новгороде, г. Н. Новгород

………………………………………                 БИК 042202821, ОКПО 05004646

………………………………………….

Приложения:               1. График ТО и ППР.

2. Сметный расчет

3. Копия  задания на проектирование

Исполнитель                                                         Заказчик

…………………………………………                   Генеральный директор

………………………………                                  ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»

___________________........................                        ____________________А.Н. Мельников

Приложение № 1

к договору №

от «___»____________ 2012 г.

График технического обслуживания

электрооборудования, КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи и средств ЭХЗ на объекте ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго: «Газопровод-отвод и ГРС «Воскресенское в р.п. Воскресенское Нижегородской области.

| № | Наименование работ | Сроки выполняемых работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, молниезащиты и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт КИП и А, АСУ и ТМ и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обслуживание и текущий ремонт производственно-технологической связи и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обслуживание и текущий ремонт средств ЭХЗ и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, молниезащиты и ведение технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель                                                         Заказчик

…………………………………………                   Генеральный директор

………………………………                                  ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»

___________________........................                        ____________________А.Н. Мельников

- Приложение №4 к закупочной документации

- 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

по  обслуживанию  электрооборудования, молниезащиты,   КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ на объекте: «Газопровод-отвод и ГРС р.п. Воскресенское, Нижегородской области».

1. Наименование услуг:

Оказание услуг по техническому    обслуживанию  электрооборудования, молниезащиты,   КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ и сосудов, работающих под давлением (пылеуловители) на объекте: «Газопровод-отвод и ГРС р.п. Воскресенское, Нижегородской области».

2. Объем и требования к характеристикам (качество, безопасность) услуг.

Перечень объектов, передаваемых  для оказания услуг техническому  по  обслуживанию  электрооборудования, молниезащиты,   КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ и сосудов на объекте: «Газопровод-отвод и ГРС р.п. Воскресенское, Нижегородской области».

1. Линейная часть газопровода – отвода от места врезки в газопровод «Семенов-Красные Баки» в районе д. Боковая. Семеновского района к ГРС р.п. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области к ГРС «Воскресенское» (протяжённость 24,5 км, диаметр 325 мм)..

2. ГРС, находящаяся по адресу Нижегородская область, Воскресенский район, 1,1 км юго-западнее р.п.Воскресенское

2.1 Технологическое оборудование состоит из следующих узлов:

- узел переключения – 1 шт.;

- узел очистки газа (2 мультициклонных пылеуловителя);

- узел предотвращения гидратообразований (ПГ-10);

- узел редуцирования (4 линии редуцирования с регуляторами РД 64-100 – 2

шт., РД 64-25 – 4 шт., РД У 80-01 – 2 шт.);

- узел учета газа (счетчик газа СГ 16М-100 – 1 шт.);

- узел одоризации (тип капельный);

2.2 Технологическое оборудование, средства связи, электроснабжения, автоматики и телемеханики, ограждение территории

3. Здание Кип и А (территория ГРС):

- система отопления помещения операторной (электрическое отопление);

- узел связи ( на РРЛ «Малютка» - 1 шт.);

- узел телемеханики (АПСТМ – 1 шт.);

- электрический щит.

4.  Дом оператора с инженерными сетями (канализация, водопровод, отопление), электроснабжением, городской связью, оборудованием сигнализации ГРС, находящийся по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, по ул. Февральской, 30

5. Объекты электоснабжения:

5.1  Комплектная трансформаторная подстанция (КТП-25 кВа № 1365  10/0,4 кВ) – 1 шт. (питает ГРС «Воскресенское»).

5.2.  КЛ-0,4кВ (подземн.) -0,08км (от КТП № 1365 до здания КИП и А ГРС «Воскресенское»).

7.  Средства электрохимической защиты (ЭХЗ) газопровода-отвода- устройство катодной защиты (УКЗВР №35) д.Поползуха, УКЗВР №36 д.Усиха, УКЗ № 35   на территории ГРС – 3 шт.

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию  электрооборудования, молниезащиты,   КИП и А, АСУ и ТМ, производственно-технологической связи, средств ЭХЗ  на объекте: «Газопровод-отвод и ГРС р.п. Воскресенское, Нижегородской области».

| №п/п |  | Наименование | Периодичность | Примечание (Обязанности «Исполнителя») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000*, ПТЭЭП п.п.3.4.18, 3.4.19, 3.4.35. - Планы-графики производства планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, молниезащиты, КИП и А, АСУ и ТМ производственно- технологической связи, средств, ЭХЗ и сосудов, работающих под давлением (пылеуловители) на ГРС, утвержденные с генеральным директором ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»; - Должностные инструкции, производственные инструкции по профессиям обслуживающего персонала; |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, молниезащиты и ведение технической документации |  | 1 раз в месяц | ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000*, ПТЭЭП п.п.3.4.18, 3.4.19, 3.4.35. Обслуживание щитов электроснабжения: внешний осмотр, проверка надежности заземления и исправность запорных устройств, осмотр контактных соединений проводов и кабелей, проверка отсутствия оплавления изоляции, следов замыкания и окисления, замена дефектных проводных соединений, протяжка клемных соединений. |
|  |  |  | 1 раз в квартал | Обслуживание системы освещения, вт.ч. взрывозащитных светильников внешний осмотр светильников и питающей проводки, проверка неисправности ламп в светильниках и замена неисправных, очистка защитных стекол светильников от пыли, осмотр контактных соединений проводов и кабелей, проверка надежности крепления. |
|  |  |  | 2 раза в год | Проверка состояния защитных заземлений. Проверка выполнения соединений на соответствие проекту, внешний осмотр цепей защитного заземления, мест сварных и болтовых соединений, проводника соединяющего оборудование с системой заземления, осмотр и при необходимость полная или частичная замена системы заземления и восстановление их лп\акокрасочного покрытия. |
|  |  |  | 1 раз в квартал | Обслуживание линии внешнего электроснабжения, визуальный контроль состояния приставок, опор, проводов и тросов ВЛ, замена поврежденных изоляторов, обновление надписей |
|  |  |  | 1 раз в квартал | Обслуживание освещения на мачтовых площадках проверка срабатывания включение освещения в ручном и автоматическом режимах, обслуживание щита управления освещением, внешний осмотр светильников и питающей проводки, проверка неисправности ламп в светильниках и замена неисправных, очистка защитных стекол светильников от пыли, осмотр контактных соединений проводов и кабелей, проверка надежности крепления |
| 2. | Техническое обслуживание и текущий ремонт КИП и А, АСУ и ТМ и ведение технической документации |  | 1 раз в месяц | ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000* Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений оборудования, проверка целостности печатей, пломб |
|  |  |  | 1 раз в месяц | Очистка от загрязнений и пыли. Проверка качества крепления и маркировки. Обновление надписей (при необходимости) . Проверка наличия, состояния и правильности выполнения заземления. Проверка на отсутствие сигналов, сигнализирующих о неисправностях. Проверка соответствия напряжения питания требованиям эксплуатационной документации. |
|  |  |  | 1 раз в год | Протяжка деталей крепления оборудования, болтовых соединений и заземлителя. Подтяжка уплотнения кабельных вводов. Демонтаж оборудования. Монтаж оборудования с уплотнением резьбовых соединений. Очистка от загрязнений и пыли внутри корпуса. Очистка внутренних узлов и проверка их технического состояния. Проверка технического состояния электрических соединений и контактов, чистка контактов, протяжка клеммных соединений. Проверка надежности крепления, уплотнения резьбовых соединений. Проверка герметичности приборов и продувка импульсных линий. |
|  |  |  | 1 раз в год | Ревизия, ремонт автоматики подогревателя газа. Настройка температурных режимов. |
|  |  |  | 2 раза в год | Ревизия контрольно-измерительных приборов, ревизия датчиков, проверка надежности сварных (болтовых) соединений молниеотводов с контуром заземления, проверка надежности заземления |
| 3. | Обслуживание и текущий ремонт производственно-технологической связи и ведение технической документации. |  | 1 раз в месяц | ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000* Обслуживание оборудования РРС, АФУ, телефона с ППДС на ГРС. Осмотр блоков, проверка схемы управления, срабатывания сигнализации, чистка контактов разъемов блоков РРС, проверка качества связи, измерение электрических характеристик, регулировка уровней приема и передачи (при необходимости), устранение дефектов, проверка качества работы оборудования РРС в целом. Пpовеpка состояния и надежности антенных устройств , юстировки антенн, осмотр крепежных устройств, разьемов, пpовеpка работоспособности оборудования с помощью приборов, контроль выходных уровней аппаратуры, контроль питающего и стабилизированного напряжений, проверка качества работы, осмотp и чистка узлов телефонного аппарата. |
|  |  |  | 2 раза в год | Измерение кабеля постоянным и переменным током. Измерение электрических параметров кабеля рефлектометром, осмотр кабельной трассы, проверка наличия замерных ж/б столбиков закрепления трассы на местности. осмотр вводно-кабельного оборудования, кабельных боксов с чисткой и устранением дефектов, проверка качества работы, проверка КЛС на герметичность. |
| 4. | Обслуживание и текущий ремонт средств ЭХЗ и ведение технической документации. |  | 2 раза в месяц | - ВРД 39-1.10-069-2002 Приложение Т, ВРД 39-1.10-006-2000*, Положение по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вдольтрассовых высоковольтных линий электропередачи и средств электрохимической защиты» Обслуживание УКЗ: внешний осмотр на предмет нарушений в конструкции корпуса, проверка надежности заземления и сохранность запорных устройств, осмотр контактных соединений проводов и кабелей внутри станции проверка отсутствия следов оплавления изоляции, замыканий и окисления (при выявлении дефектные контакты очистить, проверка работоспособности станции по рекомендациям завода. |
|  |  |  | 2 раза в год | Текущий ремонт УКЗ: проверка четкости фиксации органов управления, отсутствие механических заеданийзамена дефектных проводных соединений элементов станции; |
|  |  |  | 2 раза в год | Обслуживание блоков диодно-резисторных осмотр на предмет отсутствия повреждений, очистка от посторонних предметов и продувка, осмотр контактных соединений входящих и отходящих кабелей, протяжка резьбовых соединений и обработка изолирующим составом, проверка состояния диода и при необходимости замена, восстановление лакокрасочного покрытия. |
|  |  |  | 1 раз в год | Обслуживание КИП: осмотр состояния КИП, осмотр состояния контактных соединений измерительных кабелей, проверка исправности контрольных выводов, очистка и смазка запорных устройств, протяжка и обработка техническим вазелином контактных соединений, восстановление лакокрасочного покрытия. |
|  |  |  | 4 раза в год | Воздушные и кабельные линии электропередач: визуальный контроль состояния приставок, опор, проводов и тросов ВЛ, замена поврежденных изоляторов. |
|  |  |  | 2 раза в год | Обслуживание трансформаторных подстанций: внешний осмотр, контроль за режимом работы оборудования, мелкий ремонт оборудования, не требующий его вывода из ремонта, контроль уплотнений, проверка отсутствия течи масла, визуальный осмотр изоляторов, отсутствие трещин, сколов и т.п |
|  |  |  | 2 раза в год | Проверка состояния изолирующих фланцевых соединений ( внешний осмотр, проверка исправности ИФС). Контроль защитных потенциалов. Измерение защитного потенциала труба - земля на КИП установленных на г/п протяженностью 24 км ( 16 замеров), ГРС 8 замеров и г/п на дом оператора 4 замера. |

Форма таблицы уточняется в зависимости от предмета запроса предложений.

Продолжительность выполнения работ не должна превышать предельную продолжительность, установленную в п. 2.5.3.4

Участники Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».

В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

.

В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора. По разделу «прочий персонал» ограничиться указанием общего числа работников планируемых к привлечению в ходе выполнения договора.

При наличии опыта работы по аналогичным объектам, необходимо дать краткую его характеристику.

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

- В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.